
SXJTHB（2015）-Y033
山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目
竣工环境保护验收监测报告
[image: image24.jpg]-

LT

jocpoe




	建设单位：
	山西太钢哈斯科科技有限公司

	监测单位：
	山西省交通环境监测中心

	完成时间：
	2015年12月


项目名称：山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目
承担单位：山西省交通环境监测中心
法定代表人：赵队家
项目负责人：高  伟
报告编写：郭文博 
审      核：
审      定：
监测人员：
	姓  名
	上岗证号
	姓  名
	上岗证号

	杨  宇
	2015A058
	赵  乾
	2015A059

	景胜元
	2015A062
	姚晓宇
	2015A066

	张  凯
	2015A055
	白彦赟
	2015A054


山西省交通环境监测中心
电话：0351-7433910              传真：0351-7635925
邮编： 030006                   地址：太原市许坦西街36号 
	[image: image1.jpg]



	[image: image4.jpg]




	超细车间
	湿选生产线

	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	干燥线回转干燥窑
	小干燥窑

	[image: image7.jpg]



	[image: image8.jpg]




	肥料车间
	肥料车间袋式除尘器出口

	现场照片（1）


	[image: image9.jpg]



	[image: image10.jpg]




	路基生产线旋风除尘器
	干燥线料仓

	[image: image11.jpg]



	[image: image12.jpg]




	破碎线二筛袋式除尘器出口
	破碎线成品仓及皮带运输线

	[image: image13.jpg]



	[image: image14.jpg]




	钢渣湿选废水浓缩池
	生活污水处理系统

	现场照片（1）


前  言
山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目位于山西省太原市阳曲县候村乡赵庄村。该项目主要处理太钢集团炼钢系统产生的不锈钢渣和碳钢渣，从而做到太钢钢渣的全部资源化，实现钢渣的零排放。根据山西省人民政府办公厅晋政办发【2011】19号“山西省人民政府办公厅关于印发2011年度全省重点工程项目的通知”及太原市发展和改革委员会并发改外函字【2011】137号“关于太钢集团与哈斯科中国控股有限公司合资建设综合利用项目的函”该项目已列入山西省政府重点工程项目，同意该项目建设。

山西省人民政府国有资产监督管理委员会晋国资改革函【2011】137号“关于太原钢铁（集团有限公司与哈斯科中国控股有限公司）共同出资设置合资公司的批复”原则同意贵公司与美国哈斯科中国控股有限公司共同出资设立合资公司山西太钢哈斯科科技有限公司。太原市环境科学研究设计院于2011年9月编制了《山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目环境影响报告书》，山西省环境保护厅于2011年11月对该项目环境影响报告书进行了批复。

本项目于2012年4月开始施工建设， 2014年7月建成。2014年8月提出试生产申请，2014年8月25日，太原市民营经济开发区环保局下发了《关于同意山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目转入试生产的批复》（民营环函【2014】16号），目前工程配套的环保设施基本建成并投入运行，试生产期间主要生产设备及环保设施运行正常，基本具备了竣工验收监测的条件。

受山西太钢哈斯科科技有限公司委托，山西省交通环境监测中心承担了山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目竣工环境保护验收监测工作，并负责编制验收监测报告。根据国家环保总局环发【2000】38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理的有关问题的通知》和2001年第13号令《建设项目环境保护验收管理办法》的有关规定，我中心组织有关技术人员于2015年9月10日对该项目进行了现场踏勘，在查阅该项目相关资料的基础上，确定了本项目竣工环境保护验收监测内容；2015年10月14日至16日我中心对该项目的环保设施进行了全面的现场监测，根据现场监测和环境管理检查结果编制了本项目验收监测报告，为该项目竣工环境保护验收提供技术依据。

目  录
1 验收监测工作综述
1
1.1验收监测指导思想
1
1.2验收监测依据
2
1.3验收监测执行标准
3
1.4环境保护目标
3
2 建设项目工程概况
6
2.1地理位置及平面布置
6
2.2建设内容及规模
7
2.3工程环保投资
18
2.4工程变更情况
19
3 环境影响报告书及批复要求
21
3.1环境影响报告书主要结论
21
3.2环境影响报告书批复要求
22
4 污染源及治理措施
23
4.1废气污染源分析及防治措施
23
4.2废水污染源分析及防治措施
23
4.3固体废物产生分析及处理处置情况
23
4.4噪声源分析及防治措施
23
5 环境影响报告书及其批复措施落实情况
24
5.1环境影响报告书措施落实情况
24
5.2环评批复落实情况
24
5.3试生产批复要求及完成情况
28
6 验收监测工作内容
29
7 验收监测质量保证
31
7.1监测分析方法
31
7.2监测仪器
32
7.3质量保证和质量控制
32
8 验收监测结果及评价
34
8.1监测期间工况
34
8.2废气监测结果
34
8.3废水监测结果
52
8.4噪声监测结果
57
8.5工程外排污染总量情况
58
9 环境管理检查
60
9.1“三同时”执行情况
60
9.2企业环保机构建设
60
9.3环境管理制度建设
60
9.4固体废物贮存、处置情况
60
9.5排污口规范化情况
60
9.6绿化、生态恢复措施及恢复情况
60
10环境风险防范与污染事故应急预案
62
10.1环境风险源调查
62
10.2环境风险防范及应急措施
62
11 公众意见调查
63
11.1调查目的
63
11.2调查对象、方法和内容
63
11.3调查结果统计与分析
63
12 结论与建议
65
12.1工程概况
65
12.2监测结论
65
12.3环境风险防范设施和应急措施
65
12.4环境管理情况
67
12.5公众意见调查
68
12.6工程污染物排放总量分析
68
12.7建议
68


附件：
附件1 山西太钢哈斯科科技有限公司竣工验收监测委托书

附件2 关于太原钢铁（集团）有限公司与哈斯科中国控股有限公司共同出资设立合资公司的批复
附件3关于山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目环境影响评价执行标准的批复
附件4关于山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目环境影响报告书的批复

附件5关于山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目污染物排放总量控制指标的批复意见
附件6关于同意山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目转入试生产的批复
附件7 建设项目选址意见书

附件8 突发环境事件应急预案备案证

附件9 太原德鑫洁美固废填埋有限公司营业执照及钢渣处置协议
附件10 公众意见调查表

建设项目竣工环境保护验收“三同时”验收登记表

1 验收监测工作综述
1.1验收监测指导思想和基本任务
1.1.1指导思想
本次验收监测工作将按照验收监测工作基本依据，结合该公司生产特点和具体建设运行情况，本着认真负责、科学规范、客观公正、实事求是的基本指导思想进行。 

（1）坚持服务第一 

根据环境监测必须为环境管理服务，环境管理必须依靠环境监测的原则，验收监测工作要充分发挥技术支持、技术保证作用，为环境保护行政管理部门对建设项目的环保工程全面竣工验收提供科学依据服务，同时为企业执行“三同时”，促进生产与环保协调发展服务。 

（2）突出验收重点

根据该项工程特点及企业实际状况，在能以满足全面验收要求的前提下，在制定和实施工作方案及编制验收监测报告时，必须突出验收重点。以污水处理站废气、污水处理站水质和厂界噪声监测考核为重点；按照工作量最少化原则，尽可能减轻企业负担。 

（3）注重科学性 

以严谨的科学态度和工作作风，认真执行国家有关的监测技术规范、方法和标准，采取全程序的质量保证措施，获取准确可靠、代表性强、客观公正的监测数据；严格按国家和地方的法规、环境标准以及环保设施评价方法，对监测和调研结果进行综合分析与评价。
1.1.2基本任务
（1）通过本次竣工验收监测和现场调查分析，检查环境影响评价和设计要求的环保设施是否全部建成，是否投入运行，运转情况如何，是否达到相关技术指标，指出存在的问题，并提出切实可行的建议。

（2）通过对该工程主要环保设施进行现场测试，考核其在设施净化率、污染物排放浓度、排放速率等方面是否达到国家和地方环境保护标准及批准的总量控制指标。

（3）通过对该项工程各项环保设施运行记录，各项规章管理制度、自我监督监测能力的检查，考核该厂对环保设施的管理水平。

1.2验收监测依据
1.2.1法律法规
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014.4.24，第一次修订）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003.9.1）；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》（2008.2.28，第二次修订）； 

（5）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000.4.29）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013.6.29，第二次修订）。
1.2.2规章及规范性文件
（1）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护局令第13号，2001.12.27）；
（2）《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件：建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求（试行）（原国家环境保护总局，环发【2000】38号，2000.2.22）；
（3）《山西省开发建设项目环境保护工程竣工验收管理办法》（原山西省环保局，晋环监字【1995】203号，1995.10）；

（4）《关于进一步加强建设项目环境保护管理的通知》（原山西省环保局，晋环监字【2001】98号，2001.4.4）;

（5）《山西省环境保护厅关于进一步简化环境影响评价工作和竣工验收监测报告程序及内容的通知》（山西省环境保护厅，晋环发【2013】86号，2013.11.3）；
（6）《山西省环境保护厅关于印发〈山西省环境保护厅审批环境影响评价文件的建设项目目录（2015年本）〉的通知》（山西省环境保护厅，晋环发【2015】64号，2015.5.15）。

1.2.3批复文件
（1）阳曲县住房和城乡建设管理局，阳住建规 选字第2011（006）号，2011.5.18；

（2）《关于《山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目环境影响报告书》的批复》（山西省环境保护厅，（晋环函【2011】2568号），2011.11.17）。
1.2.4主要技术资料
（1）《山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目环境影响报告书》（太原市环境科学研究设计院，2011.9）；

（2）山西太钢哈斯科科技有限公司提供的其他有关资料。

1.3验收监测执行标准

1.3.1废气
	污染源
	污染物
	执行标准

	圆振筛、球磨机、料仓等
	颗粒物
	环评
标准
	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中表2二级，最高允许排放浓度颗粒物120mg/m3，最高允许排放速率二级标准3.5kg/h；最高允许排放速率二级标准3.5kg/h，SO2550mg/m3，最高允许排放速率二级标准2.6kg/h ；NOx120mg/m3，最高允许排放速率二级标准0.77kg/h；排气筒高度15m

	热风炉、干燥窑等
	颗粒物SO2、NOx
	参考
标准
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）中表2水泥窑及窑磨一体机中：颗粒物50mg/m3、SO2200mg/m3、NOx800 mg/m3

	
	
	校核
标准
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表1水泥窑及窑尾余热利用系统中：颗粒物30mg/m3、SO2200mg/m3、NOx400 mg/m3

	厂界无组织
	颗粒物NO2、SO2
	《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中表2
颗粒物1.0mg/m3，SO20.40mg/m3，NO20.12mg/m3


1.3.2 废水
	污染源
	污染物
	执行标准

	不锈钢渣湿选废水
	水温、pH、浊度、SS、总油、总铁、氯化物、总硬度、电导率
	《太钢动力介质质量控制指标  循环水水质控制指标》

	生活污水处理系统
	水温、pH、COD、SS、石油类、硫酸盐、LAS、氨氮、余氯、BOD5、总磷、粪大肠菌群
	《城市污水再生利用-工业用水水质》(GB/T19923-2005)表1中工艺与产品用水标准


1.3.3 噪声
	类   别
	昼间
	夜间
	单位

	执行标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准
	60
	50
	dB(A)


1.4验收监测工作程序
验收监测工作流程见图1.4-1。
[image: image2.png]EEFESAELER

v

Wete A

MipEsE

L]
TRERNER

v
BERNER

ok 2 R e R 7

FHENTERRE

v

-

BRI IFEIENR | AR

v

] mesw |

)

> ERNTTIE [« >

L SEFIEERSN

1)

L HRFERAN e

1)

1)
WEEEFER [T

)
SR
I}
SR R RS





图1.4-1 验收监测工作流程图
1.5环境保护目标
本项目实际工程周边环境保护目标与环评阶段完全一致。环境保护目标详见表1.5-1。
表1.5-1  环境保护目标一览表
	序

号
	环境

要素
	保护

对象
	环评阶段位置关系（相对厂界位置）
	实际位置关系
	功能区划
	保护目标要求

	
	
	
	方位
	距离（km）
	
	
	

	1
	环境

空气、噪声
	赵庄
	NW
	540m
	与环评

一致
	二类区
	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

二级标准
《声环境质量标准》（GB3096-2008）

2类区标准

	
	
	辉家沟（侯村）
	W
	300m
	
	
	

	
	
	西万寿
	E
	1.0km
	
	
	

	
	
	洛阳
	SSW
	1.3km
	
	
	

	
	
	张拨
	SSE
	1.3km
	
	
	

	2
	地下水
	评价区地下

水环境
	/
	/
	
	Ⅲ类
	《地下水质量标准》

（GB/T14848-93）

Ⅲ类标准

	3
	水环境
	兰村泉域
	距兰村泉域重点保护区东边界约3公里
	
	三级保护区
	符合《山西省泉域水资源保护条例》（2010）、《太原市兰村泉域水资源保护条例》要求

	4
	生态环境
	厂区附近的农作物、植被等


注：表中距离指距项目建设用地红线的距离。
2 建设项目工程概况
2.1地理位置及平面布置
2.1.1地理位置
项目项目位于山西省太原市阳曲县侯村乡赵庄村，紧临侯村垃圾填埋场，项目区面积较小，区内无地表水系。项目地理位置详见图2.1-1。
[image: image15.jpg][WATER WELL

CRUSHING PLANT

N
CARBON
RUSHI

ADDITIONAL
EQUIPLIENT
PARKING.
PREFORMIX PLANT

. ROAD BASEPLANT

EERTILIZER PLANT

T
(oma wa)|

Sein B4

BTy Stie
TRUCK BT




[image: image16.png]Tr LB [ raw | rEsEE
T ) R N
PR [Tl I '
Faoum <
T
1
TRREN aarEn ARTREELL
E——— 1
maEl [ sage 1 mesen [ sszen
R T
53w ke
ra
ssin | we | wmenn | 7369 en
- ..
wEnAnann ] masenl e x
T
3e8omn|  am Lk
Fii]
m
2% [ wesmn
e cownmR, FEE
Er A 4
=5 3 . e | mmEes
—amaman [T 1
+ L
. m
& e R xa:mumm mn'sr |
] meu
arhl e [ wite,
et

enems ramsnzling



[image: image17.png]AKE 20% N FE R,
REPEEE

AP 2, 3 le— R#S, RERKIEN

0
L mames o 25

v

fezenc E% 150°C, #%

LES

EAFIBEEL )-7 FlHEESL

]
#FHL
EpY T N
W

3T MRS

s | ERER

L, %%, ShZAKRT



 [image: image3.png]@ uEly
e

wTE
S

* oz —
an .




 2.1.2平面布置
本项目主要构筑物包括厂区北侧的办公楼、职工活动室、职工食堂、澡堂等，厂区中部为机修车间、超细粉生产线、路基线，厂区东南角为碳钢破碎线，靠近负荷中心布置有变电站、水泵房等公用设施。
本项目实际工程总平面布置与环评阶段基本一致。平面布置见图6.1-1。
2.2建设内容及规模
2.2.1项目基本情况
项目基本情况见表2.2-1。
表2.2-1 项目基本情况一览表
	建设项目名称
	山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目

	建设单位名称
	山西太钢哈斯科科技有限公司

	建设项目性质
	新建

	主要产品名称

设计生产能力
	钢渣尾渣处理
150万吨/年
	实际生产能力
	钢渣尾渣处理
125万吨/年

	环评时间
	2011年9月
	环评批复时间
	2011年11月

	开工日期
	2012年4月
	投入试生产时间
	2014年8月

	试生产日期
	2014年8月
	试生产批复时间及文号
	2014年8月25日

民营环函【2014】16号

	环评报告书审批
部门
	山西省环境保护厅
	环评报告书编制单位
	太原市环境科学研究设计院

	环保设施设计单位
	山西太钢工程技术公司
	环保设施施工单位
	山西钢铁建设集团有限公司

	投资总概算
	46709万元
	环保投资总概算
	4892万元
	比例10.5%

	实际总概算
	46709万元
	实际环保投资总概算
	5828万元
	比例10.8%


2.2.2工程建设内容

本项目的建设内容详见表2.2-2、2.2-3、2.2-4。
	表2.2-2       土建工程建设内容及建成情况一览表

	序号
	环评要求建设内容
	实际建设情况

	一
	主厂房
	--

	1
	湿选车间：双跨厂房，建筑面积1890m2，厂房跨距均为21m，长30m，每跨厂房内设20/5t天车一部，轨面标高18m。
	与环评一致

	2
	肥料车间：厂房1728m2， 1部10t天车，标高18m。
	与环评一致

	3
	超细粉车间：双跨厂房，建筑面积2520m2，各1部10t天车，标高15m。
	与环评一致

	4
	炼钢辅料车间：搅拌、压球间厂房360m2，1部10t天车，标高10m；成品存储间3150 m2，屋面标高12m；成品存储间3150 m2，屋面标高12m；精炼渣成品库270 m2，屋面标高7.5m。
	未建，不再建设，没有原料和成品堆存。

	二
	筛分破碎室：筛分、破碎车间为单跨厂房，厂房结构形式：门式刚架结构、钢筋混凝土基础、H型钢柱、梁；设备平台采用钢结构形式，钢筋混凝土基础，封闭采用粉煤灰机砖。
	与环评一致

	三
	转运站：转运站结构形式为钢筋混凝土基础、钢结构框架， 封闭采用粉煤灰机砖。
	与环评一致

	四
	皮带通廊：所有厂房外的皮带机都设置通廊，结构形式：钢筋混凝土基础、钢结构实腹式通廊支架柱和钢结构型钢桁架式通廊梁
	与环评一致

	五
	成品存储筒仓：本项目中在干燥线设置2个￠22×42m筒仓，在路基线设置1个￠10×15m筒仓，在超细粉线设置4个￠10×25m筒仓，结构形式：钢筋混凝土基础、钢筋混凝土筒式结构。
	干燥线4个筒仓，在路基线没有筒仓，在超细粉线5个筒仓，结构均为钢筋混凝土基础、钢筋混凝土筒式结构

	六
	原料堆场：采用门式刚架结构、钢筋混凝土基础、H型钢柱、梁；设备平台采用钢结构形式，钢筋混凝土基础，原料场顶及墙体采有彩钢板搭建
	与环评一致

	七
	生产辅助用房：主要包括电气室、操作室、管理室、液压站、变电所、变压器室、泵房、调度室、办公楼等。

各建筑物根据建、构筑物的性质及火灾危险性，分别采用钢结构、砌体结构、钢筋砼框架结构或钢筋砼结构，门窗分别为彩板钢门窗、铝合金窗或塑钢窗、电动彩板抗风卷帘门、塑钢门窗。计算机室、操作室等因需要设抗静电活动地板和吊天棚外，其余用房均为普通装修。
	与环评一致

	表2.2-3       公用辅助工程建设内容及建成情况一览表

	序号
	环评要求建设内容
	实际建设情况

	一
	供配电：本工程大部分负荷属于二级负荷，受电电源为双回路电源。分别由上级降压站不同10KV母线提供10KV电源，且每路电源皆能承担本工程100%的负荷
	与环评一致

	二
	给排水：给水范围包括不锈钢渣湿选生产线工艺用水、造球生产线工艺用水、设备冷却循环水、生活给水、消防给水等，排水采用分流制排水。本项目水源由阳曲县管网供给，管网送至厂区红线，与本项目内部给水管网相接
	与环评一致

	三
	供热：本项目热源由太原市工业新区热源厂提供，该热源厂已建成供热能力为500万m2，由工业新区铺设供热管道送至厂区红线，与本项目内部供热管网相接
	与环评一致

	四
	天然气：天然气管道外线由阳曲县华润燃气管道供给，厂区内部低压管网与管道相接，需在天然气主管上设支线蝶阀和眼镜阀。沿线根据实际要求设补偿器及脱水器。
	与环评一致

	五
	氮气：厂区内建设氮气站，氮气气源为液氮，由太钢公司提供，运至厂区后进行液氮气化后使用
	与环评一致

	六
	压缩空气：本工程共需压缩空气量约120m3/min，压力为0.4~0.7Mpa，厂区建设空压站，站内设4台40 m3/min空冷螺杆式空气压缩机(三用一备)及相应的集装式无热再生干燥过滤装置，室外设置C-10储气罐3个，自动监控调节系统均由空压机生产厂配套。为方便检修设备，站房内拟设5t手动单梁式起重机一台。
	与环评一致

	七
	检验化验设施：本项目设置化验室对所有进厂原料和产品分析化验。主要有化学成分分析、粒度和比表面积测定等，
	与环评一致


表2.2-4         环保工程建设内容及建成情况一览表
	序号
	环评要求建设内容
	实际建设情况

	一
	原料场地防渗：在原料场地基础施工过程中，先在基础底铺设铺设2mm厚的HDPE土工膜，厚度大于>1.5mm，上铺1.5m后的黏土层，压实度大于93%，保证渗透系统小于1×10-10cm/s，由于原料场已封闭，不再建设原料场四周淋滤液收集系统和收集池
	与环评一致

	二
	原料场封闭：采用门式刚架结构、钢筋混凝土基础、H型钢柱、梁；设备平台采用钢结构形式，钢筋混凝土基础，原料场顶及墙体采有彩钢板搭建。
	与环评一致

	三
	除尘系统的建设安装
	与环评一致

	1
	管道支架：管道支架均采用钢结构，其基础采用钢筋混凝土独立基础
	与环评一致

	2
	烟囱：为钢结构筒体结构形式，基础采用钢筋混凝土筏片式基础，烟囱平台采用
	与环评一致

	3
	设备基础：均为钢筋混凝土块式基础
	与环评一致

	四
	污水处理站的建设
	与环评一致

	1.
	基础设渗工程：在地基础施工过程中，先在基础底铺设铺设2mm厚的HDPE土工膜，厚度大于>1.5mm，上铺1.5m后的黏土层，压实度大于93%，保证渗透系统小于1×10-10cm/s。
	与环评一致

	2
	水处理设置建设：包括水处理土建构筑物建设，设备安装等工程
	与环评一致


本工程主要环保设备及投资情况见表2.2-5
表2.2-5                    主要环保设施一览表

	污染物
	环保设备名称
	投资（万元）

	湿选、超细粉等车间
	袋式除尘器
	4350

	生活污水
	生活污水处理系统
	323

	生产废水
	生产废水处理系统
	

	引风机、球磨机、破碎机等
	置于室内，安装减振基础和减振垫
	125

	钢渣原料堆场及防渗
	防尘、防渗
	565

	生态
	厂区内绿化12000m2，占园区总面积的6.1%
	445

	环境监测设施及管理
	环境监测设施
	20

	总计
	5828


2.2.3生产工艺流程
2.2.3.1不锈钢尾渣湿选处理线

破碎工艺：不锈钢尾渣从太钢加工厂干法处理线的尾渣库由汽车运到不锈钢尾渣堆场，然后通过轮式装载机送到条筛过筛，大于300mm的物料落入料槽。小于300mm粒级的尾渣经振动给料机送入1号皮带机，送入筛孔为80mm圆振筛筛分。大于80mm物料，转运至2号皮带机（手选皮带），人工选出尾渣中的杂物和金属后，由3号皮带机送到液压鄂式破碎机进行破碎，破碎后的物料经4号、1号皮带机重返圆振筛；小于80mm的物料经5号、6号皮带机送到不锈钢尾渣临时堆场。临时堆场的不锈钢尾渣由铲车加入板式给料机，分别经7号或8号皮带送入两条相同的湿选线。

湿选工艺：在棒磨机中加水湿式研磨，将不锈钢尾渣研磨到3mm，研磨后的尾渣经管式喂料机送到筛孔为3mm水洗振动筛筛分，其中3～80mm的筛上物主要是金属，由皮带机运动金属仓。筛下物经渣浆泵送到双螺旋分选机，细尾渣从分选机背后的溢流挡板溢出，进入双筒联用磁选机。粗渣通过螺旋给料机进入球磨机。球磨机把50%的渣研磨到70μm以下，然后通过球磨机的内部箅子排出系统，送到一级单螺旋分选机，加水清洗出一级单螺旋分选机溢流挡板上细渣，进入二级单螺旋分选机，分选出的1～6mm金属产品通过皮带机送到不锈钢尾渣堆场。细渣进入湿磁选机。分选机溢流经水槽入双筒联用磁选机，一、二级筛返砂经皮带入金属仓。

所有三次螺旋分选机的溢流渣都送到湿磁选机，残留的细金属都被回收后重新进入球磨机的给料分选机，进行最终精选。

0～1mm尾渣被渣浆泵送到中间水箱，然后分别再泵到2个污水沉淀调节池，底部的渣浆经过脱水筛处理后，由皮带机送到尾渣堆场，再经铲车送到干燥区。

水力旋流器上部的低浓度渣浆进入浓缩机浓缩后，进入陶瓷过滤机脱水，处理完的尾渣由皮带机送到不锈钢尾渣湿选中间料仓堆放，再经铲车送到干燥区。

不锈钢尾渣湿选处理线生产工艺流程见下图
[image: image18.png]BT, BEEA

0~

>

e ]

eax | [2euw | [3ean
Il i i

7auw | [esuen | [s2men
[ A

%

mean [ XETRAEESHTRRRE |
W 1
o[ mam o wma [ mmm
0 1
— rmaenl prem——
=KL 4
2 i se
[B4 maean TS
k2
22mENL
4 T
i T T L
HEREENL | L
o £ Faw T
] mem 2 — ssamn
Al ~T——pamm
azuen | [ seaw | [ezuen
w| [aemr | [ewr | [3ear
z 2 3 v
| [ ae e e



[image: image19.png]RERARES RN, WEE

1

Ea S T e ey
o
waw |2 pasns EET ]
i T
PR N
toe maE L Il
wan || man 22en |[wad]
T psomm
hcad |EEE 0N
1
WL
—
ssaEns
asREn
b i
amen o2 CameREEl
1
Frevenks sane
) En

=L A A

&t 5t 5t

¥ i
R ; )
il L E





[image: image20.png]A3 | e BEREERG
BRL [s  BEE E—
. i HERKL. 4
=L ~7T
) ¥ fE
wagp [ amsmbl [ #EH
2.3.5.6 7
£
7 |
BB E
= >
Lo e
T "
HLEE [
proy = = [T
400me/kg
)
bl
+
A





[image: image21.png]CRREHBE
mrE T vE [ B
£2

fiki &
s

B IR
X 1.4

wpmpE L) meRu

'

¥

P

BHRHL

He
K v
KE e s

O

>





[image: image22.png]20
——» 6-Smm H o

e B 95, 1-gyiplo |23 | RIS
- 193~7
N
305.5] 188'
{95, —wmami s 4B
34
v
ik 23 loosse lose [ —gummanan, [P 0-omm K
R
&i%ﬁ“ '55u
S0l 2R .l
0.1 EkaE. ¥ 318
s B
. v318u
25 2% 1y WA RN, ] Bk 2
100.
z"\su v oras B v 308f y » O-tmm B
—2 [ wawme OS] ma s
Lo [ wanmmi. |22 i





[image: image23.bmp]





2.2.3.2不锈钢尾渣干燥、肥料生产线
1不锈钢尾渣干燥处理

含水量20%的尾渣由湿选车间通过铲车运至干燥线下料口，经皮带运到板式给料机

，将钢渣加入回转干燥窑，干燥窑入口气体温度约400℃，热源由一台热风炉提供，燃料采用天然气；为确保干燥效果，回转窑内热风与钢渣逆流。干燥窑尾排出的钢渣温度约80℃，水分2%。干燥窑的余热空气温度约150℃，由一台除尘器过滤排放。

干燥后的尾渣通过磨机，出料皮带机送到储库的斗提机，通过斗提机送入储库内，尾渣中一部分经过刮板输送机送到肥料车间造球，另一部分由罐车装料，外卖到水泥厂。

不锈钢尾渣干燥处理线工艺流程见下图。





2肥料生产线

含水量低于2.0%的尾渣经刮板输送机送入混合器。甜菜籽汁（液体）经罐车运输至储罐，经泵输送至配料罐，加水调配后，少量经泵输至混合器，与钢渣均匀混合搅拌，初步形成了小颗粒。在混合器中生产小颗粒通过皮带运输机运送至圆盘造球机，加入甜菜籽汁制成生球团。

生球团通过皮带运输机运送到振动式流化床烘干机，热风炉提供热源，干燥到含水量2%左右后通过皮带运输机运输到一个振动筛，筛子把球团按大小分类，然后按照用户要求装到袋子中，球团的粒度大小分布如下： 2~2mm、2~4mm和+4mm，分别经3条皮带机运至斗式提升机包装。不合格的球团由皮带运输机送至粉碎机粉碎后经皮带机重新利用。包装区的球团由料仓装到不同的编织袋中，然后缝袋，经皮带、天车输送至码垛区。

造肥料造球、运输过程中产生的烟气、粉尘通过除尘管道，并联到总除尘管道，然后集中到一个除尘系统中，通过除尘系统的输送机将物料送回到混合器重新利用。工艺流程见下图。









2.2.3.3碳钢尾渣破碎处理、钢渣超细粉生产线
1碳钢尾渣破碎处理
碳钢尾渣由汽车从太钢加工厂现有热闷处理线的尾渣库运到本项目的钢渣堆场，然后通过轮式装载机送到条筛过筛，大于200mm的物料落入料槽由铲车运至液压颚式破碎机进行破碎。破碎后入1号皮带机，小于200mm粒级的钢渣进入筛下料仓经振动给料器送入1号皮带机，1号皮带机将钢渣送入筛孔为80mm一次筛筛分，大于80mm物料由皮带机返回颚式破碎机进行破碎后再返回1号皮带机；小于80mm的物料经3号皮带机送到圆锥式破碎机，破碎后经二次筛筛分，大于30mm的钢渣由4号皮带机返回一级圆锥式破碎机，小于30mm的钢渣进入二级圆锥式破碎机，破碎后的钢渣经双层筛筛分，0～5mm、5～10mm、10～20mm的三种粒径的钢渣碳钢尾渣经各自的皮带送到碳钢尾渣产品仓。工艺流程见下图。






2钢渣超细粉生产线

破碎线处理后的碳钢尾渣由中间库，经地下皮带运输机运输至受料斗内，然后通过电子皮带秤、皮带机和斗提机送到分级机，细的碳钢尾渣经选粉机和除尘器到缓存仓内，金属和大颗粒难磨物通过辊压机和管式球磨机研磨，研磨后的碳钢尾渣，确保碳钢尾渣粉细度在400m2/kg。然后经过斗式提升机到渣粉库，经渣粉库底散装设备装车出厂。工艺流程见下图。





2.2.3.4路基生产线
碳钢尾渣采用轮式装载机运输至储料仓。然后通过振动给料器、给料皮带机送到中间缓冲仓根据配料要求经电子配料秤将称量好的物料通过混料皮带机，送入强力搅拌器中，搅拌后由皮带机运输到罐车装车出厂。工艺流程见下图。




2.2.4公用工程
本项目生产过程中生产废水闭路循环，少量净循环排污水用于浊循环补充水或厂区原料棚洒水抑尘，本项目生产过程无工业废水外排。

生活污水要包括食堂用水、职工洗浴用水、冲厕用水等，进行处理后全部回用，处理后水质达到《城市污水再生利用  工业用水水质》GB/T 19923-2005工艺与产品用水标准后，主要作为湿选工艺浊循环补充水，部分用于厂区内洒水抑尘及绿化等用水，实现废水零排放。

2.2.5物料平衡及水平衡
（1）物料平衡

本项目主要原辅材料消耗情况及物料平衡见表2.2-6。

表2.2-6        本工程主要原辅材料消耗及来源情况一览表

	原料名称
	年消耗量（t/a）
	来源
	产品
	年产量（t/a）

	不锈钢尾渣
	70
	太钢一、二钢厂
	不锈钢废钢
	2

	碳钢尾渣
	42
	太钢一、二钢厂
	肥料
	45

	高炉矿渣
	7
	太钢炼铁厂
	路基材料
	31.4

	粉煤灰
	1.6
	太钢粉煤灰综合利用公司
	钢渣超细粉
	26

	添加剂
	3.7
	购买
	水泥熟料掺合料
	18.7

	--
	--
	--
	损耗
	1.2

	合计
	124.3
	--
	
	124.3


（2）水平衡

本项目用水主要是、生产、生活用水和绿化用水。本项目用、排水量见表2.2-7，全厂水平衡图见图2.2-1。
表2.2-7              用排水量分析一览表

	序号
	内容
	水质
	用水量

m3/h
	排水量

m3/h

	1
	生产用水
	
	20.5
	0

	1.1
	湿选生产线
	新鲜补充水
	14.5
	0

	1.2
	各生产设备冷却
	新鲜补充水
	6
	0

	2
	生活用水
	新鲜水
	2.5
	0

	3
	合计
	--
	23
	0





2.3工程环保投资

本项目实际环保投资情况见表2.3-1。
表2.3-1工程环保投资费用一览表
	污染物
	环保设备名称
	投资（万元）

	湿选、超细粉等车间
	袋式除尘器
	4350

	生活污水
	生活污水处理系统
	323

	生产废水
	生产废水处理系统
	

	引风机、球磨机、破碎机等
	置于室内，安装减振基础和减振垫
	125

	钢渣原料堆场及防渗
	防尘、防渗
	565

	生态
	厂区内绿化率达28%以上
	445

	环境监测设施及管理
	环境监测设施
	20

	总计
	5828


2.4工程变更情况

表2.4-1      主体工程及环保设施变更情况

	工序
	污染源
	环评要求
	实际建设情况
	变化原因

	不锈钢尾渣湿选生产线
	初、二筛、破碎、转运
	1台袋式除尘器
	建设了一台集中除尘器
	来料为湿料，含水率高，大于10%；工艺改变，上料系统设置了喷雾系统，源头杜绝了扬尘产生

	
	手选、转运
	1台袋式除尘器
	
	

	
	料仓(1个)
	1台仓顶除尘器
	未建设存储仓
	由于料含湿量大，料仓存储容易造成板结堵料现象，因此未设置料仓

	
	中间料仓(1个)
	1台仓顶除尘器
	
	

	不锈钢尾渣干燥生产线
	回转干燥窑2台
	1台塑烧板除尘器
	回转干燥窑建设了一台，配套了一台布袋除尘器（覆膜滤料），加大了相应的风量将回转干燥窑废气、转运、给料、皮带输送的扬尘全部进入该除尘器处理
	在设计期间本着节约投资, 减少能耗, 减少污染源和扬尘点的原则 ,建设1座年产50万吨回转干燥窑代替原初部设计中的2座年产25万吨回转干燥窑 ,上料系统,操作间, 成品库4个等配套设施

	
	
	1台塑烧板除尘器
	
	

	
	转运、给料、皮带输送等
	1台袋式除尘器
	
	

	
	料仓（6个）
	6个仓顶除尘器
	建设4个料仓，配套建设4台布袋除尘器
	由于回转窑只建1台，只配套建设了4个料仓

	钢渣肥料生产线
	振动流化床烘干机
	1台袋式除尘器
	振动流化床烘干机只建设了1台，配套建设一台布袋除尘器，加大了相应的风量将烘干机废气、混料、转运、造球、筛分的扬尘全部进入该除尘器处理

同时建设3个成品仓，并设3台仓顶袋式除尘器
	在设计期间本着节约投资,减少能耗, 减少污染源和扬尘点的原则，对进入肥料生产线前建设了干燥窑，设置了3个成品仓

	
	振动流化床烘干机
	1台袋式除尘器
	
	

	
	混料、转运、造球
	1台袋式除尘器
	
	

	
	转运、筛分
	
	
	

	钢渣超细粉生产线
	管磨机
	----
	管磨机配套1台布袋除尘器
	为消除管磨的扬尘，增加了除尘器

	
	球磨机
	----
	球磨机配套1台布袋除尘器
	为消除球磨机的扬尘，增加了除尘器

	炼钢辅料生产线
	回转干燥窑
	1台塑烧板式除尘器
	未建设该生产线
	由于炼钢钢种变化，工艺石灰耗量下降，需求辅料量减少，因此此项目取消建设

	
	转运、混料、筛分
	1台袋式除尘器
	
	

	
	储料仓
	2个仓顶除尘器
	
	

	
	混料仓
	1个仓顶除尘器
	
	

	路基生产线
	储料仓（4个）
	4个仓顶除尘器
	建设变更为2个原料仓，2个成品仓
	2个原料仓为粉煤灰和超细粉（干料），排气返回混料机；2个成品仓为湿料，无扬尘

	
	转运、筛分、破碎、混料等
	1台袋式除尘器
	生产工艺改变，未建设筛分、破碎生产环节，转运环节为钢渣粒，无扬尘产生
	来料全部为成品料，无需筛分、破碎环节，混料过程为湿法生产，采取喷水抑尘

	碳钢尾渣破碎处理线
	成品仓、原料仓
	---
	建设了3个成品仓配套了3台布袋除尘、1个原料仓配套了1台 布袋除尘器
	为减少散料扬尘，建设封闭仓，配套除尘器


3 环境影响报告书及批复要求
3.1环境影响报告书主要结论
3.1.1环境影响报告书主要结论
（1）国家产业政策要求

根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号“产业结构调整指导目录（2011年本）”该项目属冶金固体废弃物（含冶金矿山废石、尾矿，钢铁厂产生的各类尘、泥、渣、铁皮等）综合利用先进工艺技术，“三废”综合利用及治理工程，尾矿、废渣等资源综合利用，属鼓励类项目，符合国家产业发展政策。
（2）城市发展规划要求

本项目厂址位于规划的太原工业新区赵庄工业组团，用地规划为工业用地，环评认为项目建设符合上述规划要求。
（3） 清洁生产

本项目由于采用了先进的生产工艺装备和清洁燃料，主要指标基本可以达到《国家水泥工业 清洁生产标准》（HJ467-2009）一级标准的相关要求，在生产运营后，企业应积极进行清洁生产审核工作，按照太原市环保局按出的“对标一流”的环境管理要求，不断提高自身的清洁生产水平。
（4）达标排放和总量控制

本项目在采取本次评价最终规定的污染物综合防治措施后，污染物的排放可做到全面达标排放，工程主要污染物粉尘、二氧化硫和氮氧化物的排放量可满足太原市环保局下达的总量控制指标要求，同时满足山西省环保厅核发的总量控制指标要求。

基上以上分析，环评认为，项目运营后可以做到污染达标排放，污染物排放总量符合总量控制要求。
（5）厂址可行性

本项目厂符合国家产业发展、资源环保政策，厂址选择符合太原市及阳曲县城市总体规划及经济发展的要求，总量控制可以满足太原市环保局及山西省环保局核准的污染物总量排放指标，当地公众对项目建设的支持率为100%。
（6）区域环境影响分析
由于本项目生产过程中无废水外排，因此营运期生态环境影响重点是大气污染物排放对农业生态环境的影响，项目运行后，全年排放烟（粉）尘143.38吨，烟尘降落强度为73g/m2•a,每公斤耕层土壤每年接收的尘量为0.29g，此值较小，因此不会对土壤理化性质产生影响。

基于以上分析，环评认为，项目运营后对区域环境影响较小，当地环境可以接受。
环评认为：建设单位必须严格落实环评规定的各项环保措施，按照太原市环保局“对标一流“的环保要求，在项目设计和施工过程中，采用国内一流的生产设备及环境保护装备，完善环境管理机构，加强生产过程中的环境管理，重视公众关心的环境问题并加以认真解决，在此基础上，从环境保护角度考虑，本项目的建设是可行性的
3.1.2环境保护三同时验收一览表
本项目环评报告书中环境保护“三同时”验收一览表及完成情况详见表5.1-1。
3.2环境影响报告书批复要求
2011年11月17日，山西省环境保护厅以晋环函〔2011〕2568号文件《关于山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目环境影响报告书的批复》对项目环境影响报告书予以批复。批复主要意见及完成情况详见表5.2-1
4 污染源及治理措施
根据现场调查及生产工艺流程分析，本项目在生产过程中可能产生的污染物主要有废气、废水、废渣、噪声等。

4.1废气污染源分析及防治措施

表4.1-1         废气污染源分析及防治措施汇总表

	序号
	污染源
	污染物
	污染防治措施

	1
	各种干燥工序，主要为回转干燥窑
	烟尘、NOx 、SO2
	均以清洁燃料天然气为燃料，尾气经除尘器净化，经排气筒排放

	2
	破碎、筛分、转运等工序
	颗粒物
	尘源处设置捕集罩，收集的粉尘经袋式除尘器处理后，经排气筒排放


4.2废水污染源分析及防治措施

表4.2-1          废水污染源分析及防治措施汇总表

	序号
	污染源
	污染物
	污染防治措施

	1
	净循环水系统
	盐类
	冷却循环使用

	2
	浊循环水系统
	SS等
	沉淀处理并经冷却塔冷却后循环使用

	3
	生活污水
	pH、COD、BOD、SS等
	     进行处理后全部回用，处理后水质达到《城市污水再生利用 工业用水水质》GB/T 19923-2005工艺与产品用水标准后，主要作为湿选工艺浊循环补充水，部分用于厂区内洒水抑尘及绿化等用水，实现废水零排放。


4.3固体废物产生分析及处理处置情况

表4.3-1        固体废物产生分析及处理处置情况表

	序号
	主要污染物
	产生量（t/a）
	类  别
	处理处置或综合利用情况

	1
	浊循环水沉泥
	5
	第Ⅰ类一般固废
	回收到各生产线作为原料利用

	2
	除尘器收尘灰
	252000
	
	全部返回各生产线作为原料使用

	3
	生活污水处理产生的干污泥
	30
	
	送往相临的候村生活垃圾卫生填埋场处置

	4
	生活垃圾
	12
	生活垃圾
	

	注
	由于受市场和季节影响，部分钢渣送太原德鑫洁美固废填埋有限公司处置（附协议）

	合计
	252047t/a


4.4噪声源分析及防治措施

表4.4-1            主要噪声源及其控制措施一览表

	序号
	污染源名称
	环保措施

	1
	破碎机、空压机、球磨机、鼓风机、引风机等
	A.在满足工艺条件的情况下，尽可能选择低噪声设备。
B.对于较大产噪设备如鼓风机、引风机应设隔离操作间，在进出口处安装消音器。

C.大部分产噪设备均在车间安装，隔声、屏蔽。

D.在总图布置中将噪声较高的设施布置在厂区中间，减少工程对周围环境产生的影响。

E.在较大噪声源周围进行绿化，以防止噪声向更远处传播。


5 环境影响报告书及其批复措施落实情况
5.1环境影响报告书措施落实情况
本项目环境影响报告书要求的环保措施及设施落实情况见表5.1-1。
表5.1-1 项目环境影响报告书要求的环保措施及设施落实情况一览表
	大气污染源

	工序
	污染源
	环评要求
	实际完成情况

	原料堆场
	钢渣、粉煤灰堆场
	堆场全封闭，底部采取1.5米厚粘土压实，上覆防渗材料选用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）土工膜作防渗材料。渗透系数小于1×10－10，上设混凝土顶层，堆场四周设滤液导流槽。
	堆场全封闭，底部采取1.5米厚粘土压实，上覆防渗材料选用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）土工膜作防渗材料。渗透系数小于1×10－10，设置了混凝土顶层，堆场四周设滤液导流槽。

	工序
	污染源
	环评要求
	实际完成情况

	
	
	排气筒高度/内径(m)
	烟气量(m3/h)
	污染控制措施
	

	不锈钢尾渣湿选生产线
	初、二筛、破碎、转运
	25 m×Φ1.0m
	39000
	1台袋式除尘器
	配套了1台布袋除尘器未建设存储仓，风机额定风量为60000m3/h

	
	手选、转运
	25 m×Φ1.0m
	39000
	1台袋式除尘器
	

	
	料仓(1个)
	15m×Φ0.5m
	15000
	1台仓顶除尘器
	

	
	中间料仓(1个)
	15m×Φ0.3m
	5000
	1台仓顶除尘器
	

	不锈钢尾渣干燥生产线
	回转干燥窑2个
	30m×Φ2.5m
	23500
	1台塑烧板除尘器
	回转干燥窑建设了2台，配套了2台布袋除尘器，额定风量分别为200000 m3/h、18000 m3/h，加大了相应的风量将回转干燥窑废气、转运、给料、皮带输送的扬尘全部进入该除尘器处理，建设4个料仓，配套建设4台布袋除尘器，风机额定风量均为6900 m3/h

	
	
	30m×Φ2.5m
	23500
	1台塑烧板除尘器
	

	
	转运、给料、皮带输送等
	25m×Φ1.2m
	58000
	1台袋式除尘器
	

	
	料仓（6个）
	15m×Φ0.5m
	15000
	6台仓顶除尘器
	

	钢渣肥料生产线
	振动流化床烘干机
	H25m、φ1.1m
	50000
	1台袋式除尘器
	振动流化床烘干机只建设了1台，配套建设一台布袋除尘器，额定风量分别为200000 m3/h，加大了相应的风量将烘干机废气、混料、转运、造球、筛分的扬尘全部进入该除尘器处理。

	
	振动流化床烘干机
	H25m、φ1.1m
	50000
	1台袋式除尘器
	

	
	混料、转运、造球
	30m×Φ1.6m
	97000
	1台袋式除尘器
	

	
	转运、筛分
	
	
	
	


	工序
	污染源
	环评要求
	实际完成情况

	
	
	排气筒高度/内径(m)
	烟气量(m3/h)
	污染控制措施
	

	钢渣超细粉生产线
	渣粉库（4个）
	15m×Φ0.5m
	15000
	4台仓顶除尘器
	4台仓顶除尘器，2#、3#号风机额定风量均为3500-5000 m3/h，4#、5#号风机额定风量均为11160 m3/h；原料转运筛分等袋式除尘器，1#号风机额定风量均为3500-5000 m3/h

	
	原料转运筛分等
	25m×Φ1.0m
	46000
	1台袋式除尘器
	

	炼钢辅料生产线
	回转干燥窑
	H25m、φ0.9m
	32000
	1台塑烧板式除尘器
	未建设该生产线

	
	转运、混料、筛分
	30m(Φ1.5m
	85000
	1台袋式除尘器
	

	
	储料仓
	15m(Φ0.5m
	15000
	2台仓顶除尘器
	

	
	混料仓
	15m(Φ0.5m
	15000
	1台仓顶除尘器
	

	路基生产线
	转运、筛分、破碎、混料等
	30m(Φ1.7m
	119000
	1台袋式除尘器
	设有旋风除尘器，风机额定风量均为5000 m3/h，未建设筛分、破碎生产环节，转运环节为钢渣粒，无扬尘产生，储料仓建设变更为2个原料仓，2个成品仓。

	
	储料仓（4个）
	15m(Φ0.5m
	15000
	4台仓顶除尘器
	

	碳钢尾渣破碎处理线
	筛分工序、一次破碎物料转运、二次破碎
	25m(Φ1.3m
	62000
	1台袋式除尘器
	    一筛、二筛、二级破碎、成品筛最终成品等工序中共有3台袋式除尘器，风机额定风量分别为25000 m3/h、12000 m3/h、12000 m3/h，另外建设了3个成品仓配套了3台布袋除尘，风机额定风量均为5000 m3/h

	
	物料转运、三次破碎

四次破碎、筛分工序
	25m(Φ1.3m
	59000
	1台袋式除尘器
	

	合计
	本项目共配套有11台袋式除尘器，19台仓顶除尘器，3台塑烧板除尘器，同时要求各条转运皮带实行全封闭
	共配套21台袋式除尘器，1台旋风除尘器，各条转运皮带全封闭

	水污染源

	项目
	污染源
	环评要求
	实际完成情况

	不锈钢渣湿选生产线
	不锈钢渣湿选废水
	经泥浆池、污水调节池、旋流分流机、浓缩池进入循环水池后循环使用
	与环评一致

	设备冷却系统
	间接冷却水
	用水设备→空冷器→循环泵→用水设备循环使用，少量排污水用于不锈钢渣湿选浊循环系统补充水
	与环评一致

	生活污水
	洗涤、饮用、淋浴、便器冲洗
	一体化生活污水生化处理系统，处理后回用
污水处理构筑物及管网要进行防渗处理。
	与环评一致


	噪声源

	工序
	噪声源
	环评要求
	实际完成情况

	不锈钢尾渣湿选处理线
	磁选机、振动筛、液压鄂式破碎机、球磨机等噪声源
	选用低噪声设备、基础减振措施、不燃吸声降噪材料隔声
	与环评一致

	不锈钢尾渣干燥处理
	除尘风机
	选用低噪声设备、基础减振措施、消声器、风机房不燃吸声降噪材料隔声
	与环评一致

	
	回转干燥窑、振动筛等噪声源
	选用低噪声设备、基础减震措施、不燃吸声降噪材料隔声
	

	肥料生产线
	圆盘造球机振动流化床烘干机、振动筛等噪声源
	选用低噪声设备、基础减震措施、不燃吸声降噪材料隔声
	

	
	除尘风机
	选用低噪声设备、基础减振措施、消声器、风机房不燃吸声降噪材料隔声
	

	碳钢尾渣破碎处理
	液压鄂式破碎机、圆锥式破碎机、条筛等
	选用低噪声设备、基础减震措施、不燃吸声降噪材料隔声
	

	
	除尘风机
	选用低噪声设备、基础减振措施、消声器、风机房不燃吸声降噪材料隔声
	

	钢渣超细粉生产线
	振动球磨机、管式球磨机，振动筛等
	选用低噪声设备、基础减震措施、不燃吸声降噪材料隔声
	

	
	除尘风机
	选用低噪声设备、基础减振措施、消声器、风机房不燃吸声降噪材料隔声
	

	路基生产线
	液压鄂式破碎机、条筛，振动筛等
	选用低噪声设备、基础减震措施、不燃吸声降噪材料隔声
	

	
	除尘风机
	选用低噪声设备、基础减振措施、消声器、风机房不燃吸声降噪材料隔声
	

	炼钢辅料生产线
	压球机、振动筛、回转干燥窑等
	选用低噪声设备、基础减震措施、不燃吸声降噪材料隔声
	未建，不再建设

	
	除尘风机
	选用低噪声设备、基础减震措施、不燃吸声降噪材料隔声
	

	浊净循环水系统
	泵类
	选用低噪声设备、基础减震措施、不燃吸声降噪材料隔声
	与环评一致

	公用系统
	空冷螺杆式空气压缩机
	选用低噪声设备、基础减震措施、不燃吸声降噪材料隔声
	

	固废

	各生产工序
	除尘回收原料粉尘
	除尘器收集下来的粉尘经埋刮板机输送至集中灰仓，然后再返回各生产线作为原料使用，集中灰仓卸灰间三面封闭，在卸灰口增加无尘卸灰装置，以便在卸灰时消除二次扬尘。
	与环评一致

	浊净循环水系统
	污水处理系统产生的污泥
	回收到本项目的各生产线作为原料利用
	与环评一致

	生活垃圾
	送往相临的候村生活垃圾卫生填埋场处置
	与环评一致


	环境管理

	指标
	环评要求
	实际完成情况

	环保管理机构建设
	环保管理机构设置
	建立一把手负责，总工分管下的全厂环保管理体系，下设安全环保科。分管全厂的安全环保工作，接受太钢能源环保部业务管理。
	与环评一致

	
	环保监测机构设置
	    不设环境监测机构，由公司安环科提出例行监测计划，太钢（集团）公司能源环保部环境监测站负责公司内大气、水、噪声等污染源的例行监测。太原市环境监测中心站负责监督监测。
	与环评一致

	
	环保机构人员设置
	专职，经专业培训，持证上岗
	与环评一致

	
	环保管理制度
	按本章12.1.3企业内部环境管理制度的建立，并纳入企业入生产管理和经济考核体系
	与环评一致

	
	污染事故应急管理
	制定环境安全生产制度和和污染事故应急措施
	与环评一致

	环保设施管理
	环保设施运转率
	100%
	与环评一致

	
	环保设施处理能力
	主要环保设施实际处理效率达到环评要求的处理效率
	与环评一致

	工程环保技术资料管理
	管理资料
	工程立项审批文件、环境影响报告书及审批文件、工程设计环保篇及审批文件、“三同时”审批文件、试生产申请及环保管理部门的批复
	与环评一致

	
	主要环保技术资料
	原料场、水处理场地防渗工程施工记录，环保设施说明书5份、环保设施操作规程5份、环保设施国家或省级技术监督部门的质量认证书
	与环评一致

	
	环保工程土建安装和调试验收
	环保工程土建安装记录、环保设施随生产线单动、联动试车记录及验收合格签证手续
	与环评一致

	
	环保工程财务决算
	通过环保工程财务决算
	与环评一致

	规范排污口设置
	在厂区“三废”及噪声排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）及《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中的有关规定。预留采样孔。
	与环评一致

	工程主要污染物排放
	工程主要污染物排放达标率
	工程主要污染物排放浓度、排放速率达100%
	与环评一致

	
	工程主要污染物排放总量
	工程主要污染物排放总量低于批复的排放总量指标
	与环评一致

	厂容厂貌
	厂区、车间原、辅材料、产品堆放整齐有序，厂区、车间环境清洁美观，厂区可绿化面积的绿化率应达到100%，可硬化面积的硬化率应达到100%，厂区环境优美。
	与环评一致


5.2环评批复落实情况
本项目环评批复落实情况见表5.2-1。

表5.2-1 项目环评批复落实情况一览表
	序号
	环评批复要求
	完成情况

	1
	按照《报告书》的要求，原料堆场全部采取防渗+全封闭措施，采用2mm厚的HDPE土膜+1.5m厚的黏土层对原料堆场进行防渗处理，并确保其施工质量。
	堆场全封闭，底部采取1.5米厚粘土压实，上覆防渗材料选用2mm厚高密度聚乙烯（HDPE）土工膜作防渗材料。渗透系数小于1×10－10，设置了混凝土顶层。

	2
	项目供热由太原市工业新区热源厂提供，回转干燥窑燃料使用天然气，破碎、筛分、转运等工序产生的粉尘采用集尘罩收集后由布袋除尘器进行处理，物料输送采用密闭式输送设备，物料装卸、倒运及物料的露天堆场采用洒水措施减少扬尘，施工场地定期洒水，开挖土方集中堆放要及时覆盖，防止扬尘产生。
	与批复一致

	3
	项目产生的生产废水全部闭路循环不外排，生活污水经二级生化处理装置处理后和少量净循环排污水用于湿选工艺浊循环补充水或厂区杂用水，不外排。
	与批复一致

	4
	采用低噪声设备，对破碎机和球磨机等主要噪声源采用隔声间和基础减震等降噪措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，不对周围敏感点造成影响。
	与批复一致

	5
	生产过程中产生的污泥和除尘灰全部回用于配料系统，生活垃圾送侯村垃圾填埋场填埋处置。
	与批复一致

	6
	工程排放的污染物必须满足核定的总量控制指标要求，即粉尘143.4吨/年和二氧化硫3.1吨/年。
	与批复一致


5.3试生产批复要求及完成情况
表5.3-1                      试生产批复要求及完成情况

	序号
	试生产批复要求
	完成情况

	1
	项目由不锈钢尾渣湿选处理线；不锈钢尾渣干燥、硅钙肥料生产线；碳钢尾渣破碎和超细粉生产线；钢渣路基材料生产线；炼钢辅料生产线及公辅设施和环保工程组成，目前除炼钢辅料生产线及配套的环保设施暂缓建设外，其余生产设施、公辅设施和环保工程均已完成建设。
	与批复一致


6 验收监测工作内容
	污染源名称
	监测点位
	监测项目及频次
	测试要求

	不锈钢尾渣湿选生产线
	袋式除尘器进出口（1进1出）
	颗粒物排放浓度，排放量，处理效率，连续测2天，每天3次
	正常生产，工况达75%以上，监测要考虑到生产周期，捕集污染物最大排放浓度。监测在无雨、无雪的天气条件下进行
   噪声监测风速小于5m/s。

	碳钢尾渣破碎处理线
	颚式破碎、一筛
	袋式除尘器进出口（3进3出）
	颗粒物排放浓度，排放量，处理效率，连续测2天，每天3次
	

	
	圆锥式破碎、二筛
	
	
	

	
	圆锥式破碎、成品筛
	
	
	

	
	成品仓（3个）
	袋式除尘器出口（3个出口）
	颗粒物排放浓度，排放量，连续测2天，每天3次
	

	不锈钢尾渣干燥生产线
	回转干燥窑
	袋式除尘器进出口（1进1出）
	颗粒物、SO2、NOx排放浓度(其中SO2、NOx只测出口),排放量，处理效率，连续测2天，每天3次
	

	
	小干燥窑
	袋式除尘器进出口（1个出口）
	
	

	
	料仓（4台）
	袋式除尘器进出口（4进4出）
	颗粒物排放浓度，排放量，处理效率，连续测2天，每天3次
	

	钢渣肥料生产线
	振动流化床烘干机
	袋式除尘器进出口（2进1出）
	颗粒物排放浓度，排放量，处理效率，连续测2天，每天3次
	

	钢渣超细粉生产线
	原料转运筛分、渣粉库4个
	袋式除尘器进出口（5进5出）
	颗粒物排放浓度，排放量，处理效率，连续测2天，每天3次
	

	
	热风炉
	袋式除尘器进出口（1进1出）
	颗粒物、SO2、NOx排放浓度(其中SO2、NOx只测出口),排放量，处理效率，连续测2天，每天3次
	

	
	球磨机
	袋式除尘器进出口（1进1出）
	颗粒物排放浓度，排放量，处理效率，连续测2天，每天3次
	

	路基生产线
	旋风除尘器进出口（1进1出）
	颗粒物排放浓度，排放量，处理效率，连续测2天，每天3次
	

	厂界无组织
	上风向1个点，下风向4个点
	颗粒物、SO2、NO2，同时记录气温、气压、风速、风向等气象参数，连续测2天，每天3次
	

	废水
	不锈钢渣湿选废水
	进、出口各设一监测点
	水温、pH、浊度、SS、总油、总铁、氯化物、总硬度、电导率共9项，连续测3天，每天4次记录流速、流量、处理效率
	


	
	生活污水处理系统
	进、出口各设一监测点
	水温、pH、COD、SS、石油类、硫酸盐、LAS、氨氮、余氯、BOD5、总磷、粪大肠菌群共19项，连续测3天，每天4次同时记录流速、流量、处理效率
	

	噪声
	风机、泵、破碎机、压缩机、振动筛等产噪设备
	厂界四周
	厂界共8个点Leq，连续测2天，每天昼夜各测1次。
	
























图6.1-1 厂界平面布置、噪声及无组织监测点位布设图

7 验收监测质量保证
为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，依据环保总局《环境监测质量管理规定》（环发〔2006〕114号）、《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行》（HJ/T 373-2007）的有关规定，我中心对监测全程序进行质量控制，具体情况如下：

7.1监测分析方法
表7.1-1    监测分析方法一览表

	监测

类别
	监测内容
	采样方法依据
	分析方法
	分析方法来源
	检出限或最低检出浓度

	污

染

源
	颗粒物
	固定源废气监测技术规范
HJ/T 397-2007
	重量法
	GB/T16157-1996
	--

	
	SO2
	
	定电位电解法
	HJ/T57-2000
	15mg/m3

	
	NOx
	
	定电位电解法
	HJ693-2014
	3mg/m3

	无

组

织
	颗粒物
	大气污染物综合排放标准

GB16297-1996
	重量法
	GB/T 15432-1995
	0.001mg/m3

	
	SO2
	
	甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法
	HJ482-2009
	0.005mg/m3

	
	NO2
	
	盐酸萘乙二胺分光光度法
	HJ479-2009
	0.004mg/m3

	噪声
	厂界噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB12348-2008
	35.0dB

	废水
	pH
	地表水和污水监测技术规范HJ/T91-2002
	玻璃电极法
	GB/T6920-1986
	--

	
	电导率
	
	电导率仪法
	《水和废水监测分析方法》（第四版）
	--

	
	SS
	
	重量法
	GB/T11901-1989
	--

	
	COD
	
	重铬酸钾法
	GB11914-1989
	10mg/L

	
	BOD5
	
	稀释与接种法
	HJ505-2009
	0.5mg/L

	
	石油类、总油
	
	红外分光光度法
	HJ637-2012
	0.01mg/L

	
	硫化物
	
	亚甲基蓝分光光度法
	GB/T16489-1996
	0.005mg/L

	
	氨氮
	
	纳氏试剂分光光度法
	HJ535-2009
	0.025mg/L

	
	磷酸盐
	
	钼酸铵分光光度法
	《水和废水监测分析方法》（第四版）
	0.01mg/L

	
	总磷
	
	钼酸铵分光光度法
	GB/T11893-1989
	0.01mg/L

	
	LAS
	
	亚甲基蓝分光光度法
	GB/T7494-1987
	0.05mg/L

	
	余氯
	
	N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法
	HJ586-2010
	0.03mg/L

	
	硫酸盐
	
	离子色谱法
	HJ/T84-2001
	0.75mg/L

	
	粪大肠菌群
	
	多管发酵法
	HJ/T347-2007
	--


7.2监测仪器
监测使用仪器经过计量部门检定，并且在有效期内，监测使用仪器检定情况见表7.2-1。 

表7.2-1仪器设备检定情况一览表

	仪器名称
	仪器型号
	监测因子
	仪器技术指标（量 程）
	最近检定

时间
	检定单位

	微电脑烟尘

平行采样仪
	TH-880F
	烟（粉）尘、SO2、NOx
	0-60 L/min

0-1.00L/min
	2015年5月
	山西省计量科学研究院

	中流量大气采样器
	TH-150C
	颗粒物、SO2、NO2
	80-120 L/min

0-1.00 L/min
	2015年5月
	

	声级计
	HS6288E
	噪声
	35-135dB
	2015年6月
	

	气压表
	DYM3
	气压
	80-106kpa
	2015年6月
	

	风速风向仪
	DEM6
	风速、风向
	风速：1-30m/s

风向：0-360
	2014年7月
	

	1/万分析天平
	S114
	SS、颗粒物
	0.0001g-110g
	2015年5月
	

	分光光度计
	721型
	SO2、NO2、氨氮、硫化物、总磷、LAS、余氯
	340~1000nm
	2015年5月
	

	酸度计
	PHS-3C
	pH
	pH：0-14
	2015年5月
	

	生化培养箱
	SPX-150
	BOD5
	+5-65℃
	2015年5月
	

	电热恒温培养箱
	FX303-3
	粪大肠菌群
	+5-65℃
	2015年5月
	

	溶解氧测定仪
	YSI-5000
	BOD5
	0.30-19.9mg/m3
	2015年5月
	

	红外光度测油仪
	F2000
	石油类、总油
	0-800mg/l
	2015年5月
	

	离子色谱
	IC-2800
	硫酸盐
	---
	2014年8月
	

	电导率仪
	DDS-11A
	电导率
	0-2×105us/cm
	2015年8月
	

	滴定管
	50ml
	COD 
	0-50.00
	2015年8月
	自校


7.3质量保证和质量控制
（1）在污染源及无组织采样时进行标准样品以及标准滤筒分析实验，具体见监测质控数据一览表7.3-1；

（2）采样监测仪器校准情况见表7.3-2；
（3）按照要求对监测数据进行了“三校、三审”。
表7.3-1监测质量控制数据一览表

	监测项目
	样品编号
	平行双样
	标准样品检查（mg/L）

	
	
	测定（mg/L）
	相对偏差（%）
	允许偏差（%）
	测定值
	真值

	SO2
	M-1
	—
	—
	—
	0.453
	0.450±0.021

	NO2
	
	—
	—
	—
	0.743
	0.660±0.028

	标准滤膜/滤筒检查

	监测项目
	样品编号
	采样前重量（g）
	采样后重量（g）
	允许偏差
	检查结论

	现场空白滤膜
	LM-1
	0.4255
	0.4253
	±0.0005
	符合要求

	实验室空白滤膜
	LM-2
	0.4196
	0.4195
	±0.0005
	符合要求


说明：M表示密码标准样品，LM表示标准滤膜。

续表7.3-1监测质量控制数据一览表

	仪器
名称
	仪器编号
	样品编号
	SO2标气
浓度
	仪器校准
浓度
	样品编号
	NO标气
浓度
	仪器校准
浓度

	TH-880F微电脑烟尘测试仪
	B-53
	50613047
	400mg/m3
	402mg/m3
	54809116
	395mg/m3
	399mg/m3

	
	
	54811070
	1506 mg/m3
	1503 mg/m3
	54809124
	1498 mg/m3
	1504 mg/m3

	
	B-54
	50613047
	407mg/m3
	402mg/m3
	54809116
	402mg/m3
	399mg/m3

	
	
	54811070
	1504 mg/m3
	1503 mg/m3
	54809124
	1500 mg/m3
	1504 mg/m3

	
	J-01
	50613047
	405mg/m3
	402mg/m3
	54809116
	398mg/m3
	399mg/m3

	
	
	54811070
	1509 mg/m3
	1503 mg/m3
	54809124
	1501 mg/m3
	1504 mg/m3

	
	J-02
	50613047
	399mg/m3
	402mg/m3
	54809116
	406mg/m3
	399mg/m3

	
	
	54811070
	1505 mg/m3
	1503 mg/m3
	54809124
	1510 mg/m3
	1504 mg/m3

	允许偏差
	--
	±5%
	--
	--
	±5%
	--


表7.3-2监测质量控制数据一览表

	仪器

用途
	仪器名称

及型号
	检测因子
	仪器编号
	测试前校准值
	测试后校准值
	标准数值及允差

	无组织排放小时样
	大气采样器TH-150C型
	颗粒物、SO2、NO2
	B-08
	100 L/min
	99.9 L/min
	100±2.5% L/min
0.5±2.5% L/min

	
	
	
	
	0.5 L/min
	0.50 L/min
	

	
	
	
	
	0.5 L/min
	0.50 L/min
	

	
	
	
	B-09
	100 L/min
	99.8 L/min
	

	
	
	
	
	0.5 L/min
	0.49 L/min
	

	
	
	
	
	0.5 L/min
	0.50 L/min
	

	
	
	
	B-11
	100 L/min
	100 L/min
	

	
	
	
	
	0.5 L/min
	0.50 L/min
	

	
	
	
	
	0.5 L/min
	0.49 L/min
	

	
	
	
	B-12
	100 L/min
	100.2 L/min
	

	
	
	
	
	0.5 L/min
	0.51 L/min
	

	
	
	
	
	0.5 L/min
	0.50 L/min
	

	
	
	
	B-16
	100 L/min
	100 L/min
	

	
	
	
	
	0.5 L/min
	0.50 L/min
	

	
	
	
	
	0.5 L/min
	0.50 L/min
	

	污染源
	烟尘采样器

TH-880F
	颗粒物
	B-53
	20 L/min
	20 L/min
	20±2.5% L/min
35±2.5% L/min
50±2.5% L/min

	
	
	
	
	35 L/min
	35 L/min
	

	
	
	
	
	50 L/min
	50 L/min
	

	
	
	
	B-54
	20 L/min
	20 L/min
	

	
	
	
	
	35 L/min
	35 L/min
	

	
	
	
	
	50 L/min
	50 L/min
	

	
	
	
	J-01
	20 L/min
	20 L/min
	

	
	
	
	
	35 L/min
	35 L/min
	

	
	
	
	
	50 L/min
	50 L/min
	

	
	
	
	J-02
	20 L/min
	20 L/min
	

	
	
	
	
	35 L/min
	35 L/min
	

	
	
	
	
	50 L/min
	50 L/min
	

	噪声

监测
	噪声分析仪

HS6288E
	Leq
	B-02
	93.5dB
	93.7 dB
	93.5dB±0.5dB

	
	
	
	
	
	93.6 dB
	


8 验收监测结果及评价
8.1监测期间工况
验收监测期间，山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目厂内生产设施运行正常，实际生产负荷满足验收监测要在生产负荷≥75%工况的要求，各项污染治理设施运行正常，监测期间的生产负荷详见表8.1-1。
表8.1-1    监测期间生产工况一览表

	序号
	项目
	监测日期
	设计生产能力（t/h）
	实际生产能力（t/h）
	负荷（%）

	1
	不锈钢尾渣湿选处理线
	10月14日
	110
	100
	91

	
	
	10月15日
	110
	100
	91

	2
	不锈钢尾渣干燥线
	10月14日
	80
	80
	100

	
	
	10月15日
	80
	80
	100

	3
	不锈钢肥料生产线
	10月14日
	40
	40
	100

	
	
	10月15日
	40
	40
	100

	4
	碳钢尾渣破碎处理线
	10月14日
	250
	230
	92

	
	
	10月15日
	250
	230
	92

	5
	碳钢钢渣超细粉生产线
	10月14日
	50
	50
	100

	
	
	10月15日
	50
	50
	100

	6
	路基生产线
	10月14日
	400
	380
	95

	
	
	10月15日
	400
	380
	95


8.2废气监测结果
8.2.1有组织废气
8.2.1.1  不锈钢尾渣湿选生产线废气监测结果

监测期间，该生产线经布袋除尘器处理前颗粒物浓度介于95.7-132mg/Nm3之间，排放量介于4.11 -6.22kg/h之间；处理后颗粒物排放浓度介于21.6 -27.4mg/Nm3之间，排放量介于0.945 -1.47kg/h之间，达到《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中表2二级标准限值。该生产线污染物做到达标排放。监测结果详见表8.2-1，监测点位详见图8.2-1。

表8.2-1                  颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

（mg/Nm3）
	除尘效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	
	

	10-14
	1
	48583
	53670
	105
	27.4
	5.10
	1.47
	27.4
	71.2

	
	2
	47120
	52720
	132
	21.6
	6.22
	1.14
	21.6
	81.7

	
	3
	42968
	49139
	95.7
	22.0
	4.11
	1.08
	22.0
	73.7

	10-15
	1
	44270
	50182
	127
	27.1
	5.62
	1.36
	27.1
	75.8

	
	2
	42071
	48421
	109
	22.4
	4.59
	1.09
	22.4
	76.4

	
	3
	45357
	51935
	114
	18.2
	5.17
	0.945
	18.2
	81.7

	平均值
	45062
	51011
	114
	23.1
	5.14
	1.18
	23.1
	76.8

	标准限值
	--
	--
	--
	--
	--
	3.5
	120
	--

	达标情况
	--
	--
	--
	--
	--
	达标
	达标
	--


采样示意图8.2-1

8.2.1.2碳钢尾渣破碎处理线监测结果

监测期间，一级筛分等工序颗粒物袋式除尘器处理前排放浓度介于116 -120mg/Nm3之间，产生量介于2.11 -2.19kg/h之间；处理后排放浓度介于29.3 -31.3mg/Nm3之间，排放量介于0.549-0.594kg/h之间；

二级筛分等工序颗粒物袋式除尘器处理前排放浓度介于137 -161mg/Nm3之间，产生量介于1.14 -1.41kg/h之间；处理后排放浓度介于29.2 -37.8mg/Nm3之间，排放量介于0.285 -0.359kg/h之间；

成品筛分等工序颗粒物袋式除尘器处理前浓度介于137-150mg/Nm3之间，产生量介于1.23 -1.34kg/h之间；处理后排放浓度介于29.8 -35.7mg/Nm3之间，排放量介于0.285 -0.370kg/h之间；

1#成品仓颗粒物袋式除尘器处理后排放浓度介于28.8-37.5mg/Nm3之间，排放量介于0.175 -0.232kg/h之间；

2#成品仓颗粒物袋式除尘器处理后排放浓度介于31.4-37.2mg/Nm3之间，排放量介于0.211 -0.256kg/h之间；

3#成品仓颗粒物袋式除尘器处理后排放浓度介于35.5 -40.4mg/Nm3之间，排放量介于0.228 -0.260kg/h之间；

全部达到《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中表2二级标准限值。该处理线做到达标排放。监测结果详见表8.2-2～7。监测点位详见图8.2-2～3。

表8.2-2             一级筛分等工序颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

（mg/Nm3）
	除尘效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	
	

	10-14
	1
	18146
	18968
	119
	31.3
	2.16
	0.594
	31.3
	72.5

	
	2
	18219
	18740
	120
	30.2
	2.19
	0.566
	30.2
	74.1

	
	3
	18177
	18582
	117
	30.1
	2.13
	0.559
	30.1
	73.7

	10-15
	1
	18237
	18863
	119
	29.3
	2.17
	0.553
	29.3
	74.5

	
	2
	18210
	18676
	116
	29.4
	2.11
	0.549
	29.4
	74.0

	
	3
	18289
	18721
	118
	31.1
	2.16
	0.582
	31.1
	73.0

	平均值
	18213
	18758
	118
	30.2
	2.15
	0.567
	30.2
	73.6

	标准限值
	--
	--
	--
	--
	--
	3.5
	120
	--

	达标情况
	--
	--
	--
	--
	--
	达标
	达标
	--


表8.2-3           二级筛分等工序颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

（mg/Nm3）
	除尘效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	
	

	10-14
	1
	8764
	9485
	161
	37.8
	1.41
	0.359
	37.8
	74.5

	
	2
	8540
	9770
	140
	29.2
	1.20
	0.285
	29.2
	76.3

	
	3
	8357
	8989
	142
	33.5
	1.19
	0.301
	33.5
	74.7

	10-15
	1
	8760
	9573
	137
	34.3
	1.20
	0.328
	34.3
	72.7

	
	2
	8303
	9231
	146
	36.2
	1.21
	0.334
	36.2
	72.4

	
	3
	8210
	9338
	139
	35.7
	1.14
	0.333
	35.7
	70.8

	平均值
	8489
	9398
	144
	34.5
	1.23
	0.323
	34.5
	73.6

	标准限值
	--
	--
	--
	--
	--
	3.5
	120
	--

	达标情况
	--
	--
	--
	--
	--
	达标
	达标
	--


表8.2-4           成品筛分等工序颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

（mg/Nm3）
	除尘效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	
	

	10-14
	1
	8688
	9996
	137
	35.7
	1.19
	0.357
	35.7
	70.0

	
	2
	9348
	10726
	143
	34.5
	1.34
	0.370
	34.5
	72.3

	
	3
	8788
	9572
	140
	29.8
	1.23
	0.285
	29.8
	76.8

	10-15
	1
	8870
	9358
	150
	34.0
	1.33
	0.318
	34.0
	76.1

	
	2
	8906
	9740
	146
	35.6
	1.30
	0.347
	35.6
	73.3

	
	3
	9152
	10152
	144
	30.1
	1.32
	0.306
	30.1
	76.8

	平均值
	8959
	9924
	143
	33.3
	1.28
	0.331
	33.3
	74.2

	标准限值
	--
	--
	--
	--
	--
	3.5
	120
	--

	达标情况
	--
	--
	--
	--
	--
	达标
	达标
	--


各工序采样示意图8.2-2





表8.2-5           1#成品仓颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

（mg/Nm3）

	
	
	出口
	出口
	出口
	

	10-14
	1
	6199
	37.5
	0.232
	37.5

	
	2
	6172
	28.8
	0.178
	28.8

	
	3
	6054
	34.1
	0.206
	34.1

	10-15
	1
	6405
	35.1
	0.225
	35.1

	
	2
	5891
	29.7
	0.175
	29.7

	
	3
	6040
	36.0
	0.217
	36.0

	平均值
	6127
	33.5
	0.206
	33.5

	标准限值
	--
	--
	3.5
	120

	达标情况
	--
	--
	达标
	达标


表8.2-6          2#成品仓颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

（mg/Nm3）

	
	
	出口
	出口
	出口
	

	10-14
	1
	6720
	35.9
	0.241
	35.9

	
	2
	6993
	36.6
	0.256
	36.6

	
	3
	6721
	31.4
	0.211
	31.4

	10-15
	1
	6537
	35.6
	0.233
	35.6

	
	2
	6362
	37.2
	0.237
	37.2

	
	3
	6481
	34.1
	0.221
	34.1

	平均值
	6636
	35.1
	0.233
	35.1

	标准限值
	--
	--
	3.5
	120

	达标情况
	--
	--
	达标
	达标


表8.2-7           3#成品仓颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

（mg/Nm3）

	
	
	出口
	出口
	出口
	

	10-14
	1
	6424
	40.4
	0.260
	40.4

	
	2
	6546
	39.4
	0.258
	39.4

	
	3
	6603
	37.6
	0.248
	37.6

	10-15
	1
	6410
	35.5
	0.228
	35.5

	
	2
	6614
	38.6
	0.255
	38.6

	
	3
	6352
	37.5
	0.238
	37.5

	平均值
	6492
	38.2
	0.248
	38.2

	标准限值
	--
	--
	3.5
	120

	达标情况
	--
	--
	达标
	达标


成品仓采样示意图8.2-3






8.2.1.3  不锈钢尾渣干燥生产线监测结果

监测期间，1#回转干燥窑处理前颗粒物浓度介于40544-53002mg/Nm3之间，颗粒物产生量介于4875 -6137kg/h之间；处理后颗粒物排放浓度介于27.8 -30.0mg/Nm3之间，二氧化硫排放浓度介于2.26 -3.67mg/Nm3之间，氮氧化物排放浓度介于13.6-18.6 mg/Nm3，颗粒物排放量介于2.66 -3.43kg/h之间，二氧化硫排放量介于0.228 -0.399kg/h之间，氮氧化物排放量介于1.46 -1.91kg/h之间；

2#小干燥窑处理后颗粒物排放浓度介于25.4 -29.7mg/Nm3之间，二氧化硫排放浓度介于2.29-3.58mg/Nm3之间，氮氧化物排放浓度介于13.9-19.3 mg/Nm3；颗粒物排放量介于0.390 -0.474kg/h之间，二氧化硫排放量介于0.035-0.053kg/h之间，氮氧化物排放量介于0.213-0.300kg/h之间；

1#料仓处理前颗粒物浓度介于123 -172mg/Nm3之间，颗粒物产生量介于0.769 -1.07kg/h之间；处理后颗粒物排放浓度介于26.3 -30.2mg/Nm3之间，颗粒物排放量介于0.177 -0.209kg/h之间；

2#料仓处理前颗粒物浓度介于119 -165mg/Nm3之间，颗粒物产生量介于0.736 -1.04kg/h之间；处理后颗粒物排放浓度介于27.5 -32.2mg/Nm3之间，颗粒物排放量介于0.193 -0.224kg/h之间；

3#料仓处理前颗粒物浓度介于107 -152mg/Nm3之间，颗粒物产生量介于0.641 -0.899kg/h之间；处理后颗粒物排放浓度介于26.7-31.3mg/Nm3之间，颗粒物排放量介于0.178 -0.221kg/h之间；

4#料仓处理前颗粒物浓度介于96.5 -145mg/Nm3之间，颗粒物产生量介于0.636 -0.988kg/h之间；处理后颗粒物排放浓度介于27.3 -34.3mg/Nm3之间，颗粒物排放量介于0.208 -0.257kg/h之间；

全部达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）中表2水泥窑及窑磨一体机中标准限值要求和《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中表2二级标准限值。该生产线污染物做到达标排放。监测结果详见表8.2-8～13。监测点位详见图8.2-4～6。

表8.2-8             1#回转干燥窑颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度(mg/Nm3)
	除尘效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	
	

	10-14
	1
	113244
	123524
	43897
	24.5
	4971
	3.03 
	30.0
	99.9

	
	2
	115787
	127095
	53002
	24.1
	6137
	3.06 
	29.7
	99.9

	
	3
	117747
	121568
	49205
	26.4
	5794
	3.21 
	29.8
	99.9

	10-15
	1
	109050
	111327
	48066
	23.9
	5242
	2.66 
	27.8
	99.9

	
	2
	120251
	132904
	40544
	25.8
	4875
	3.43 
	29.6
	99.9

	
	3
	101548
	113769
	50695
	23.8
	5148
	2.71 
	28.6
	99.9

	平均值
	112938
	121698
	47568
	24.8
	5361
	3.02
	29.3
	99.9

	环评批复标准
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	50
	--

	校核标准
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	30
	--

	达标情况
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	达标
	--


续表8.2-8          1#回转干燥窑二氧化硫监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	二氧化硫

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

（mg/Nm3）

	
	
	出口
	出口
	出口
	

	10-14
	1
	123524
	3
	0.371 
	3.67

	
	2
	127095
	2
	0.254 
	2.47

	
	3
	121568
	2
	0.243 
	2.26

	10-15
	1
	111327
	3
	0.334 
	3.49

	
	2
	132904
	3
	0.399 
	3.45

	
	3
	113769
	2
	0.228 
	2.40

	平均值
	121698
	3
	0.305
	2.96

	环评批复标准
	--
	--
	--
	200

	校核标准
	--
	--
	--
	200

	达标情况
	--
	--
	--
	达标


续表8.2-8        1#回转干燥窑氮氧化物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	氮氧化物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

（mg/Nm3）

	
	
	出口
	出口
	出口
	

	10-14
	1
	123524
	14
	1.73
	17.1

	
	2
	127095
	15
	1.91
	18.5

	
	3
	121568
	12
	1.46
	13.6

	10-15
	1
	111327
	16
	1.78
	18.6

	
	2
	132904
	13
	1.73
	14.9

	
	3
	113769
	15
	1.71
	18.0

	平均值
	121698
	14
	1.72
	16.8

	环评批复标准
	--
	--
	--
	800

	校核标准
	--
	--
	--
	400

	达标情况
	--
	--
	--
	达标


1#回转干燥窑采样示意图8.2-4
 






表8.2-9         2#小干燥窑颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

（mg/Nm3）

	
	
	出口
	出口
	出口
	

	10-14
	1
	17634
	23.9
	0.421 
	27.2

	
	2
	18038
	25.1
	0.453 
	29.5

	
	3
	17727
	22.0
	0.390 
	25.4

	10-15
	1
	17618
	24.5
	0.432 
	29.2

	
	2
	18290
	25.9
	0.474 
	29.6

	
	3
	17702
	25.6
	0.453 
	29.7

	平均值
	17835
	24.5
	0.437
	28.4

	环评批复标准
	--
	--
	--
	50

	校核标准
	--
	--
	--
	30

	达标情况
	--
	--
	--
	达标


续表8.2-9         2#小干燥窑二氧化硫监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	二氧化硫

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

（mg/Nm3）

	
	
	出口
	出口
	出口
	

	10-14
	1
	17634
	3
	0.053
	3.41

	
	2
	18038
	2
	0.036
	2.35

	
	3
	17727
	3
	0.053
	3.46

	10-15
	1
	17618
	3
	0.053
	3.58

	
	2
	18290
	2
	0.037
	2.29

	
	3
	17702
	2
	0.035
	2.32

	平均值
	17835
	3
	0.045
	2.90

	环评批复标准
	--
	--
	--
	200

	校核标准
	--
	--
	--
	200

	达标情况
	--
	--
	--
	达标


续表8.2-9          2#小干燥窑氮氧化物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	氮氧化物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

（mg/Nm3）

	
	
	出口
	出口
	出口
	

	10-14
	1
	17634
	17
	0.300
	19.3

	
	2
	18038
	15
	0.271
	17.6

	
	3
	17727
	12
	0.213
	13.9

	10-15
	1
	17618
	16
	0.282
	19.1

	
	2
	18290
	13
	0.238
	14.9

	
	3
	17702
	15
	0.266
	17.4

	平均值
	17835
	15
	0.262
	17.0

	环评批复标准
	--
	--
	--
	800

	校核标准
	--
	--
	--
	400

	达标情况
	--
	--
	--
	达标


2#干燥窑采样示意图8.2-5
 








表8.2-10           1#料仓颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

(mg/Nm3)
	除尘效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	
	

	10-14
	1
	6253
	7016
	123
	26.3
	0.769
	0.185
	26.3
	75.9

	
	2
	6075
	6811
	163
	28.3
	0.990
	0.193
	28.3
	80.5

	
	3
	6098
	6934
	148
	30.2
	0.903
	0.209
	30.2
	76.9

	10-15
	1
	6182
	6761
	137
	27.6
	0.847
	0.187
	27.6
	77.9

	
	2
	6064
	6683
	149
	26.5
	0.904
	0.177
	26.5
	80.4

	
	3
	6210
	6937
	172
	27.1
	1.07
	0.188
	27.1
	82.4

	平均值
	6147
	6857
	149
	27.7
	0.914
	0.190
	27.7
	79.0

	标准限值
	--
	--
	--
	--
	--
	39
	120
	--

	达标情况
	--
	--
	--
	--
	--
	达标
	达标
	--


表8.2-11           2#料仓颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

(mg/Nm3)
	除尘效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	
	

	10-14
	1
	6355
	7187
	133
	31.2
	0.845
	0.224
	31.2
	73.5

	
	2
	6283
	7034
	147
	29.6
	0.924
	0.208
	29.6
	77.5

	
	3
	6118
	7029
	124
	27.5
	0.759
	0.193
	27.5
	74.6

	10-15
	1
	6273
	6961
	165
	28.1
	1.04
	0.196
	28.1
	81.1

	
	2
	6235
	6855
	136
	32.2
	0.848
	0.221
	32.2
	73.9

	
	3
	6188
	6986
	119
	30.2
	0.736
	0.211
	30.2
	71.3

	平均值
	6242
	7009
	137
	29.8
	0.858
	0.209
	29.8
	75.3

	标准限值
	--
	--
	--
	--
	--
	39
	120
	--

	达标情况
	--
	--
	--
	--
	--
	达标
	达标
	--


表8.2-12           3#料仓颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

(mg/Nm3)
	除尘效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	
	

	10-14
	1
	6088
	7058
	115
	31.3
	0.700
	0.221
	31.3
	68.4

	
	2
	5992
	6901
	107
	30.7
	0.641
	0.212
	30.7
	66.9

	
	3
	5916
	6827
	138
	28.1
	0.816
	0.192
	28.1
	76.5

	10-15
	1
	6124
	6858
	144
	27.4
	0.882
	0.188
	27.4
	78.7

	
	2
	6052
	6683
	129
	26.7
	0.781
	0.178
	26.7
	77.2

	
	3
	5914
	6789
	152
	29.6
	0.899
	0.201
	29.6
	77.6

	平均值
	6014
	6853
	131
	29.0
	0.787
	0.199
	29.0
	74.2

	标准限值
	--
	--
	--
	--
	--
	39
	120
	--

	达标情况
	--
	--
	--
	--
	--
	达标
	达标
	--


表8.2-13           4#料仓颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

(mg/Nm3)
	除尘效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	
	

	10-14
	1
	6912
	7651
	119
	30.1
	0.823
	0.230
	30.1
	72.1

	
	2
	6590
	7407
	96.5
	31.7
	0.633
	0.235
	31.7
	62.9

	
	3
	6615
	7604
	107
	27.3
	0.708
	0.208
	27.3
	70.6

	10-15
	1
	6858
	7396
	138
	31.2
	0.946
	0.231
	31.2
	75.6

	
	2
	6813
	7251
	145
	33.5
	0.988
	0.243
	33.5
	75.4

	
	3
	6594
	7505
	123
	34.3
	0.811
	0.257
	34.3
	68.3

	平均值
	6730
	7469
	121
	31.4
	0.818
	0.234
	31.4
	70.8

	标准限值
	--
	--
	--
	--
	--
	39
	120
	--

	达标情况
	--
	--
	--
	--
	--
	达标
	达标
	--


料仓采样示意图8.2-6








8.2.1.4  钢渣肥料生产线监测结果

监测期间，振动流化床烘干机处理前进口1颗粒物浓度介于2035 -2746mg/Nm3之间，颗粒物产生量介于209 -290kg/h之间，进口2颗粒物浓度介于1795 -2254mg/Nm3之间，颗粒物产生量介于23.8 -36.2kg/h之间；处理后颗粒物排放浓度介于40.7 -47.2mg/Nm3之间，颗粒物排放量介于5.14 -6.08kg/h之间；全部达到《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中表2二级标准限值。该生产线污染物做到达标排放。监测结果详见表8.2-14。监测点位详见图8.2-7。

表8.2-14            振动流化床烘干机颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放
浓度

(mg/Nm3)
	除尘效率（%）

	
	
	进口1
	进口2
	出口
	进口1
	进口2
	出口
	进口1
	进口2
	出口
	
	

	10-14
	1
	108242
	15774
	130092
	2175
	1912
	40.7
	235 
	30.2 
	5.29 
	40.7
	98.0

	
	2
	107734
	16438
	129399
	2491
	1812
	43.8
	268 
	29.8 
	5.67 
	43.8
	98.1

	
	3
	107701
	16044
	128878
	2651
	2254
	47.2
	286 
	36.2 
	6.08 
	47.2
	98.1

	10-15
	1
	102858
	14530
	120197
	2035
	1637
	44.9
	209 
	23.8 
	5.40 
	44.9
	97.7

	
	2
	105694
	15694
	126492
	2746
	2168
	45.4
	290 
	34.0 
	5.74 
	45.4
	98.2

	
	3
	104705
	15782
	121150
	2184
	1795
	42.4
	229 
	28.3 
	5.14 
	42.4
	98.0

	平均值
	106156 
	15710 
	126035 
	2380
	1930
	44.1
	253 
	30.4 
	5.55 
	44.1
	98.0

	标准限值
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	5.9
	120
	--

	达标情况
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	达标
	--


采样示意图8.2-7
 








8.2.1.5  钢渣超细粉生产线监测结果

监测期间，热风炉处理前颗粒物浓度介于59348-62842mg/Nm3之间，颗粒物产生量介于5073-5496kg/h之间；处理后颗粒物排放浓度介于26.2-29.6mg/Nm3之间，二氧化硫排放浓度介于2.10-4.43mg/Nm3之间，氮氧化物排放浓度介于10.6-15.3mg/Nm3，颗粒物排放量介于2.14-2.50kg/h之间，二氧化硫排放量介于0.177-0.362kg/h之间，氮氧化物排放量介于0.911-1.24kg/h之间，
球磨机处理前颗粒物浓度介于39697-51276mg/Nm3之间，颗粒物产生量介于726-927kg/h之间；处理后颗粒物排放浓度介于32.8-39.4mg/Nm3之间，颗粒物排放量介于0.688-0.776kg/h之间；

1#转运筛分处理前颗粒物浓度介于1102-1129mg/Nm3之间，颗粒物产生量介于5.84-6.30kg/h之间；处理后颗粒物排放浓度介于29.8-38.5mg/Nm3之间，颗粒物排放量介于0.162-0.224kg/h之间；

2#渣粉库处理前颗粒物浓度介于1025-1496mg/Nm3之间，颗粒物产生量介于5.81-8.13kg/h之间；处理后颗粒物排放浓度介于28.2-33.3mg/Nm3之间，颗粒物排放量介于0.154-0.187kg/h之间；

3#渣粉库处理前颗粒物浓度介于956-1184mg/Nm3之间，颗粒物产生量介于5.30-6.59kg/h之间；处理后颗粒物排放浓度介于32.2-39.7mg/Nm3之间，颗粒物排放量介于0.176-0.220kg/h之间；

4#渣粉库处理前颗粒物浓度介于1023-1621mg/Nm3之间，颗粒物产生量介于7.98-13.8kg/h之间；处理后颗粒物排放浓度介于30.7-37.8mg/Nm3之间，颗粒物排放量介于0.248-0.302kg/h之间；

5#渣粉库处理前颗粒物浓度介于837-1126mg/Nm3之间，颗粒物产生量介于6.94-9.46kg/h之间；处理后颗粒物排放浓度介于30.4-39.1mg/Nm3之间，颗粒物排放量介于0.268-0.344kg/h之间；

全部达到水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）中表2水泥窑及窑磨一体机中标准限值要求和《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中表2二级标准限值。该生产线污染物做到达标排放。监测结果详见表8.2-15～21。监测点位详见图8.2-7～9。

表8.2-15           热风炉颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

(mg/Nm3)
	除尘效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	
	

	10-14
	1
	87452
	91346
	62842
	24.4
	5496
	2.23 
	28.8
	99.9

	
	2
	87864
	92344
	61417
	26.8
	5396
	2.47 
	29.6
	99.9

	
	3
	85487
	88519
	59348
	25.6
	5073
	2.27 
	27.9
	99.9

	10-15
	1
	84915
	86545
	60431
	28.0
	5131
	2.42 
	28.5
	99.9

	
	2
	87257
	91067
	60119
	27.4
	5246
	2.50 
	29.1
	99.9

	
	3
	86452
	90472
	61276
	23.7
	5297
	2.14 
	26.2
	99.9

	平均值
	86571
	90049
	60906
	26.0
	5273
	2.34
	28.4
	99.9

	环评批复标准
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	50
	--

	校核标准
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	30
	--

	达标情况
	--
	--
	--
	--
	--
	--
	达标
	--


续表8.2-15          热风炉二氧化硫监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	二氧化硫

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

（mg/Nm3）

	
	
	出口
	出口
	出口
	

	10-14
	1
	91346
	2
	0.183
	2.10

	
	2
	92344
	3
	0.277
	3.31

	
	3
	88519
	2
	0.177
	2.18

	10-15
	1
	86545
	3
	0.260
	3.06

	
	2
	91067
	2
	0.182
	2.12

	
	3
	90472
	4
	0.362
	4.43

	平均值
	90049
	3
	0.240
	2.87

	环评批复标准
	--
	--
	--
	200

	校核标准
	--
	--
	--
	200

	达标情况
	--
	--
	--
	达标


续表8.2-15          热风炉氮氧化物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	氮氧化物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

（mg/Nm3）

	
	
	出口
	出口
	出口
	

	10-14
	1
	91346
	12
	1.10
	12.6

	
	2
	92344
	10
	0.923
	11.0

	
	3
	88519
	14
	1.24
	15.3

	10-15
	1
	86545
	12
	1.04
	12.2

	
	2
	91067
	10
	0.911
	10.6

	
	3
	90472
	11
	0.995
	12.2

	平均值
	90049
	12
	1.03
	12.3

	环评批复标准
	--
	--
	--
	800

	校核标准
	--
	--
	--
	400

	达标情况
	--
	--
	--
	达标


热风炉采样示意图8.2-7









表8.2-16              球磨机颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

(mg/Nm3)
	除尘效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	
	

	10-14
	1
	18137
	19194
	46089
	32.8
	836
	0.630
	32.8
	99.9

	
	2
	18074
	18998
	51276
	37.6
	927
	0.714
	37.6
	99.9

	
	3
	18096
	19164
	42643
	35.9
	772
	0.688
	35.9
	99.9

	10-15
	1
	18571
	19693
	48937
	39.4
	909
	0.776
	39.4
	99.9

	
	2
	18196
	19303
	41359
	37.3
	753
	0.720
	37.3
	99.9

	
	3
	18279
	19570
	39697
	37.6
	726
	0.736
	37.6
	99.9

	平均值
	18226
	19320
	45000
	36.8
	821
	0.711
	36.8
	99.9

	标准限值
	--
	--
	--
	--
	--
	14.4
	120
	--

	达标情况
	--
	--
	--
	--
	--
	达标
	达标
	--


球磨机采样示意图8.2-8




表8.2-17             1#转运筛分颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

(mg/Nm3)
	除尘效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	
	

	10-14
	1
	5377
	5633
	1126
	31.6
	6.06
	0.178
	31.6
	97.1

	
	2
	5668
	5822
	1108
	38.5
	6.28
	0.224
	38.5
	96.4

	
	3
	5713
	5695
	1102
	29.8
	6.30
	0.170
	29.8
	97.3

	10-15
	1
	5407
	5576
	1112
	31.4
	6.01
	0.175
	31.4
	97.1

	
	2
	5361
	5506
	1129
	37.9
	6.05
	0.209
	37.9
	96.5

	
	3
	5221
	5367
	1118
	30.2
	5.84
	0.162
	30.2
	97.2

	平均值
	5458
	5600
	1116
	33.2
	6.09
	0.186
	33.2
	96.9

	标准限值
	--
	--
	--
	--
	--
	14.4
	120
	--

	达标情况
	--
	--
	--
	--
	--
	达标
	达标
	--


表8.2-18             2#渣粉库颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

(mg/Nm3)
	除尘效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	
	

	10-14
	1
	5435
	5666
	1496
	30.3
	8.13
	0.172
	30.3
	97.9

	
	2
	5676
	5726
	1356
	28.9
	7.70
	0.165
	28.9
	97.9

	
	3
	5665
	5708
	1025
	31.0
	5.81
	0.177
	31.0
	97.0

	10-15
	1
	5330
	5621
	1143
	33.3
	6.09
	0.187
	33.3
	96.9

	
	2
	5436
	5460
	1324
	28.2
	7.20
	0.154
	28.2
	97.9

	
	3
	5140
	5446
	1215
	31.4
	6.25
	0.171
	31.4
	97.3

	平均值
	5447
	5605
	1260
	30.5
	6.86
	0.171
	30.5
	97.5

	标准限值
	--
	--
	--
	--
	--
	14.4
	120
	--

	达标情况
	--
	--
	--
	--
	--
	达标
	达标
	--


表8.2-19             3#渣粉库颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

(mg/Nm3)
	除尘效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	
	

	10-14
	1
	5266
	5580
	1184
	34.5
	6.23
	0.193
	34.5
	96.9

	
	2
	5544
	5687
	956
	38.6
	5.30
	0.220
	38.6
	95.8

	
	3
	5601
	5581
	1176
	32.3
	6.59
	0.180
	32.3
	97.3

	10-15
	1
	5212
	5453
	1053
	32.2
	5.49
	0.176
	32.2
	96.8

	
	2
	5240
	5376
	1163
	36.9
	6.09
	0.198
	36.9
	96.7

	
	3
	5168
	5273
	984
	39.7
	5.09
	0.209
	39.7
	95.9

	平均值
	5339
	5492
	1086
	35.7
	5.80
	0.196
	35.7
	96.6

	标准限值
	--
	--
	--
	--
	--
	14.4
	120
	--

	达标情况
	--
	--
	--
	--
	--
	达标
	达标
	--


表8.2-20             4#渣粉库颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

(mg/Nm3)
	除尘效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	
	

	10-14
	1
	8296
	8491
	1537
	30.8
	12.8
	0.262
	30.8
	97.9

	
	2
	8485
	8638
	1621
	33.6
	13.8
	0.290
	33.6
	97.9

	
	3
	7921
	8265
	1457
	36.5
	11.5
	0.302
	36.5
	97.4

	10-15
	1
	7864
	8139
	1164
	35.3
	9.15
	0.287
	35.3
	96.9

	
	2
	7797
	8080
	1023
	30.7
	7.98
	0.248
	30.7
	96.9

	
	3
	7708
	7818
	1052
	37.8
	8.11
	0.296
	37.8
	96.4

	平均值
	8012
	8239
	1309
	34.1
	10.6
	0.281
	34.1
	97.2

	标准限值
	--
	--
	--
	--
	--
	49.5
	120
	--

	达标情况
	--
	--
	--
	--
	--
	达标
	达标
	--


表8.2-21              5#渣粉库颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

(mg/Nm3)
	除尘效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	
	

	10-14
	1
	8290
	8614
	837
	35.1
	6.94
	0.302
	35.1
	95.6

	
	2
	8811
	9073
	1049
	37.9
	9.24
	0.344
	37.9
	96.3

	
	3
	8749
	8748
	1081
	39.1
	9.46
	0.342
	39.1
	96.4

	10-15
	1
	8542
	8809
	967
	30.4
	8.26
	0.268
	30.4
	96.8

	
	2
	8376
	8457
	1126
	37.0
	9.43
	0.313
	37.0
	96.7

	
	3
	8134
	8274
	1041
	38.3
	8.47
	0.317
	38.3
	96.3

	平均值
	8484
	8663
	1017
	36.3
	8.63
	0.314
	36.3
	96.4

	标准限值
	--
	--
	--
	--
	--
	49.5
	120
	--

	达标情况
	--
	--
	--
	--
	--
	达标
	达标
	--


渣粉库采样示意图8.2-9








8.2.1.6 路基生产线监测结果

监测期间，各工序处理前颗粒物浓度介于442-517mg/Nm3之间，颗粒物产生量介于1.58-1.76kg/h之间；处理后颗粒物排放浓度介于20.8-28.4mg/Nm3之间，颗粒物排放量介于0.082-0.116kg/h之间；全部达到《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)中表2二级标准限值。该生产线污染物做到达标排放。监测结果详见表8.2-22。监测点位详见图8.2-10。

表8.2-22              路基生产线颗粒物监测结果一览表

	日期
	频次
	标态干排气量

（Nm3/h）
	颗粒物

	
	
	
	浓度（mg/Nm3）
	速率（kg/h）
	排放浓度

(mg/Nm3)
	除尘效率（%）

	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	
	

	10-14
	1
	3413
	3852
	517
	25.7
	1.76
	0.099
	25.7
	94.4

	
	2
	3305
	3845
	493
	26.1
	1.63
	0.100
	26.1
	93.9

	
	3
	3580
	4076
	442
	28.4
	1.58
	0.116
	28.4
	92.7

	10-15
	1
	3353
	3874
	504
	23.6
	1.69
	0.091
	23.6
	94.6

	
	2
	3437
	3943
	469
	20.8
	1.61
	0.082
	20.8
	94.9

	
	3
	3519
	3941
	481
	25.4
	1.69
	0.100
	25.4
	94.1

	平均值
	3435
	3922
	484
	25.0
	1.66
	0.098
	25.0
	94.1

	标准限值
	--
	--
	--
	--
	--
	3.5
	120
	--

	达标情况
	--
	--
	--
	--
	--
	达标
	达标
	--


路基线采样示意图10-2-6


 








8.2.2  无组织排放污染物监测结果

监测期间，厂界无组织颗粒物排放浓度介于0.078mg/Nm3-0.197mg/Nm3之间， SO2排放浓度介于0.015mg/Nm3-0.034mg/Nm3之间，NO2排放浓度介于0.022mg/Nm3-0.054mg/Nm3之间，同时达到《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996)表2中标准限值。监测结果详见表8.2-23、8.2-24。监测布点详见图6.1-1。

表8.2-23               厂界无组织监测气象参数监测结果一览表

	监测时间
	气温(℃)
	气压(kPa)
	风速(m/s)
	风向(度)

	10-14
	第1次
	14.3
	91.7
	0.8
	310

	
	第2次
	19.8
	91.5
	0.4
	250

	
	第3次
	18.0
	91.6
	1.0
	320

	10-15
	第1次
	18.9
	91.9
	1.0
	90

	
	第2次
	19.1
	91.8
	0.6
	300

	
	第3次
	22.3
	91.6
	0.7
	270


表8.2-24                厂界无组织颗粒物监测结果           单位：mg/Nm3
	日期
	10-14
	10-15

	点位编号
	第1次
	第2次
	第3次
	第1次
	第2次
	第3次

	0#（参照点）
	0.136
	0.218
	0.216
	0.196
	0.236
	0.219

	1#
	0.097
	0.158
	0.138
	0.118
	0.197
	0.100

	2#
	0.116
	0.138
	0.098
	0.079
	0.118
	0.139

	3#
	0.136
	0.158
	0.118
	0.118
	0.138
	0.179

	4#
	0.078
	0.138
	0.098
	0.098
	0.158
	0.120

	最大值
	0.136
	0.158
	0.138
	0.118
	0.197
	0.179

	校核标准
	1.0mg/Nm3

	达标情况
	达标

	备注
	1＃、2＃、3＃、4＃点浓度是监控点监测结果与参照点监测结果的差值


续表8.2-24               厂界无组织SO2监测结果            单位：mg/Nm3
	日期
	10-14
	10-15

	点位编号
	第1次
	第2次
	第3次
	第1次
	第2次
	第3次

	0#（参照点）
	0.012
	0.019
	0.015
	0.019
	0.017
	0.039

	1#
	0.016
	0.020
	0.020
	0.016
	0.018
	0.019

	2#
	0.019
	0.020
	0.022
	0.026
	0.030
	0.021

	3#
	0.022
	0.022
	0.034
	0.015
	0.019
	0.017

	4#
	0.021
	0.024
	0.023
	0.019
	0.016
	0.021

	最大值
	0.022
	0.024
	0.034
	0.026
	0.030
	0.021

	标准限值
	0.4mg/Nm3

	达标情况
	达标

	备注
	1＃、2＃、3＃、4＃点浓度是监控点监测结果与参照点监测结果的差值


续表8.4-24               厂界无组织NO2监测结果           单位：mg/Nm3
	日期
	10-14
	10-15

	点位编号
	第1次
	第2次
	第3次
	第1次
	第2次
	第3次

	0#（参照点）
	0.025
	0.035
	0.031
	0.039
	0.039
	0.032

	1#
	0.022
	0.054
	0.030
	0.026
	0.022
	0.027

	2#
	0.026
	0.027
	0.029
	0.033
	0.030
	0.022

	3#
	0.025
	0.028
	0.030
	0.033
	0.030
	0.022

	4#
	0.041
	0.024
	0.029
	0.034
	0.042
	0.047

	最大值
	0.041
	0.054
	0.030
	0.034
	0.042
	0.047

	标准限值
	0.12mg/Nm3

	达标情况
	达标

	备注
	1＃、2＃、3＃、4＃点浓度是监控点监测结果与参照点监测结果的差值


8.3废水监测结果

8.3.1废水监测内容

监测点位设置在不锈钢渣湿选废水处理系统进出口和生活污水处理系统进出口，共布设3个测点。废水监测点位和频次见表8.3-1。

表8.3-1          　　      废 水 监 测 内 容

	测试内容
	监测点位
	测试项目及频次
	测试要求

	1#不锈钢渣湿选废水处理系统
	进、出口各设一监测点
	水温、pH、浊度、SS、总油、总铁、氯化物、总硬度、电导率共9项，连续测3天，每天4次记录流量，计算处理效率
	运行负荷达75%以上

	2#生活污水处理系统
	进、出口各设一监测点
	水温、pH、COD、SS、石油类、硫酸盐、LAS、氨氮、余氯、BOD5、总磷、粪大肠菌群共12项，连续测3天，每天4次同时记录流量，计算处理效率
	


8.3.2废水监测结果及分析
废水监测结果见表8.3-2，废水监测点位及流程见图8.3-1。
表8.3-2          　　                         废 水 监 测 结 果

	采样点位
	监测

时间
	监测

频次
	监测结果                             单位（mg/l）pH无量纲

	
	
	
	pH
	电导率（ms/cm）
	SS
	浊度（NTU）
	氯化物
	总硬度
	总油

	
	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口

	1#不锈钢渣湿选废水处理系统
	10.14
	第一次
	12.6
	10.2
	9.81
	0.463
	96
	11
	8
	2
	327
	108
	596
	248
	8.58
	2.45

	
	
	第二次
	12.6
	10.2
	9.97
	0.541
	101
	12
	7
	2
	328
	107
	590
	275
	8.41
	2.78

	
	
	第三次
	12.6
	10.2
	9.82
	0.491
	108
	9
	9
	2
	330
	114
	613
	264
	8.36
	2.23

	
	
	第四次
	12.6
	10.2
	9.75
	0.494
	115
	13
	9
	2
	335
	111
	585
	253
	8.34
	2.44

	
	
	平均值
	--
	--
	9.84
	0.497
	105
	11
	8
	2
	330
	110
	596
	260
	8.42
	2.48

	
	10.15
	第一次
	12.5
	10.5
	9.62
	0.460
	98
	8
	7
	1
	335
	244
	604
	292
	8.52
	2.56

	
	
	第二次
	12.5
	10.5
	9.61
	0.512
	85
	10
	8
	2
	332
	234
	624
	273
	8.76
	2.62

	
	
	第三次
	12.4
	10.5
	9.63
	0.472
	93
	14
	8
	3
	332
	240
	620
	309
	8.81
	2.66

	
	
	第四次
	12.5
	10.6
	9.42
	0.439
	109
	12
	10
	1
	332
	237
	608
	318
	8.47
	2.20

	
	
	平均值
	--
	--
	9.57
	0.471
	96
	11
	8
	2
	333
	239
	614
	298
	8.64
	2.51

	
	10.16
	第一次
	12.5
	10.5
	9.66
	0.516
	91
	13
	13
	2
	327
	238
	629
	293
	7.92
	2.26

	
	
	第二次
	12.4
	10.5
	9.64
	0.418
	116
	9
	8
	1
	332
	239
	644
	262
	8.27
	2.27

	
	
	第三次
	12.5
	10.4
	9.88
	0.506
	104
	15
	7
	1
	350
	233
	652
	286
	8.78
	2.52

	
	
	第四次
	12.6
	10.5
	9.12
	0.515
	89
	11
	10
	1
	350
	237
	627
	276
	8.56
	2.02

	
	
	平均值
	--
	--
	9.58
	0.489
	100
	12
	9
	1
	340
	237
	638
	279
	8.38
	2.27

	
	平均值
	--
	--
	9.66
	0.486
	100
	11
	8
	2
	334
	195
	616
	279
	8.48
	2.42

	
	处理效率%
	--
	95.0
	89.0
	75.0
	41.6
	54.7
	71.5

	标准限值
	8-11
	0.6
	50
	10
	500
	400
	10

	达标率%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标


续表8.3-2          　　       废 水 监 测 结 果

	采样点位
	监测

时间
	监测

频次
	              监测结果                   单位：mg/l

	
	
	
	总铁
	水温℃
	流量m3/h

	
	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口

	1#不锈钢渣湿选废水处理系统
	10.14
	第一次
	0.133
	0.042
	37.6
	35.8
	---
	---

	
	
	第二次
	0.121
	0.046
	37.2
	36.1
	---
	---

	
	
	第三次
	0.135
	0.038
	37.5
	36.5
	---
	---

	
	
	第四次
	0.126
	0.035
	37.4
	36.4
	---
	---

	
	
	平均值
	0.129
	0.040
	37.4
	36.2
	246
	198

	
	10.15
	第一次
	0.123
	0.035
	36.9
	36.1
	---
	---

	
	
	第二次
	0.129
	0.032
	37.2
	35.9
	---
	---

	
	
	第三次
	0.130
	0.039
	37.3
	36.3
	---
	---

	
	
	第四次
	0.120
	0.041
	37.0
	36.5
	---
	---

	
	
	平均值
	0.126
	0.037
	37.1
	36.2
	249
	201

	
	10.16
	第一次
	0.119
	0.038
	37.6
	36.0
	---
	---

	
	
	第二次
	0.123
	0.042
	37.9
	36.3
	---
	---

	
	
	第三次
	0.126
	0.045
	37.5
	36.5
	---
	---

	
	
	第四次
	0.122
	0.039
	36.9
	36.4
	---
	---

	
	
	平均值
	0.123
	0.041
	37.5
	36.3
	252
	203

	
	平均值
	0.126
	0.039
	37.3
	36.2
	249
	201

	
	处理效率%
	69.0
	--
	--

	标准限值
	5
	35-40
	--

	达标率%
	100
	100
	--

	达标情况
	达标
	达标
	--


表8.3-2          　　                         废 水 监 测 结 果

	采样点位
	监测

时间
	监测

频次
	                                监测结果                                单位（mg/l）pH无量纲、粪大肠菌群（个/L）

	
	
	
	pH
	SS
	石油类
	LAS
	粪大肠菌群
	余氯

	
	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口

	2#生活污水处理系统
	10.14
	第一次
	8.24
	8.01
	97
	17
	0.79
	0.60
	0.11
	ND
	2.4×103
	6.3×102
	0.09
	0.09

	
	
	第二次
	8.26
	8.02
	83
	20
	0.81
	0.61
	0.09
	ND
	2.8×103
	4.6×102
	0.09
	0.16

	
	
	第三次
	8.25
	8.00
	91
	14
	0.79
	0.72
	0.10
	ND
	3.5×103
	7.0×102
	0.10
	0.12

	
	
	第四次
	8.23
	8.02
	100
	19
	0.84
	0.70
	0.11
	ND
	2.4×103
	6.3×102
	0.10
	0.05

	
	
	平均值
	--
	--
	93
	18
	0.81
	0.66
	0.10
	ND
	2.8×103
	6.0×102
	0.10
	0.11

	
	10.15
	第一次
	8.28
	7.99
	103
	30
	0.67
	0.49
	0.14
	ND
	2.2×103
	7.0×102
	0.12
	0.12

	
	
	第二次
	8.29
	7.96
	110
	15
	0.56
	0.47
	0.17
	ND
	2.4×103
	6.3×102
	0.11
	0.11

	
	
	第三次
	8.28
	7.97
	121
	10
	0.59
	0.52
	0.18
	ND
	2.8×103
	4.6×102
	0.12
	0.13

	
	
	第四次
	8.27
	7.96
	105
	19
	0.57
	0.51
	0.19
	ND
	2.2×103
	7.0×102
	0.13
	0.11

	
	
	平均值
	--
	--
	110
	19
	0.60
	0.50
	0.17
	ND
	2.4×103
	6.2×102
	0.12
	0.12

	
	10.16
	第一次
	8.26
	7.98
	98
	20
	0.72
	0.57
	0.13
	ND
	2.2×103
	7.0×102
	0.10
	0.10

	
	
	第二次
	8.27
	7.96
	86
	18
	0.75
	0.59
	0.12
	ND
	2.4×103
	6.3×102
	0.09
	0.09

	
	
	第三次
	8.26
	7.98
	92
	15
	0.69
	0.62
	0.15
	ND
	2.8×103
	4.6×102
	0.11
	0.08

	
	
	第四次
	8.27
	7.97
	95
	26
	0.78
	0.66
	0.17
	ND
	3.5×103
	7.0×102
	0.12
	0.10

	
	
	平均值
	8.27
	7.97
	93
	20
	0.74
	0.61
	0.14
	ND
	2.7×103
	6.2×102
	0.11
	0.09

	
	平均值
	--
	--
	98
	19
	0.71
	0.59
	0.14
	ND
	2.6×103
	6.1×102
	0.11
	0.11

	
	处理效率%
	--
	80.6
	17.5
	--
	76
	---

	标准限值
	6.5-8.5
	--
	1
	0.5
	2000
	≥0.05

	达标率%
	100
	--
	100
	100
	100
	100

	达标情况
	达标
	--
	达标
	达标
	达标
	达标

	备注
	“ND”表示未检出


表8.3-2          　　                         废 水 监 测 结 果

	采样点位
	监测

时间
	监测

频次
	监测结果                             单位（mg/l）

	
	
	
	COD
	BOD
	硫酸盐
	总磷
	氨氮
	水温℃
	流量m3/h

	
	
	
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口
	进口
	出口

	2#生活污水处理系统
	10.14
	第一次
	105
	29
	16.1
	7.4
	66.3
	42.9
	0.86
	0.25
	20.9
	0.029
	18.2
	16.9
	--
	--

	
	
	第二次
	70
	32
	18.3
	6.4
	69.7
	41.3
	0.87
	0.25
	21.4
	0.058
	18.5
	17.2
	--
	--

	
	
	第三次
	84
	31
	18.5
	5.0
	70.6
	41.1
	0.89
	0.25
	20.1
	0.029
	17.9
	16.5
	--
	--

	
	
	第四次
	87
	27
	17.5
	4.7
	70.0
	42.1
	0.96
	0.25
	21.5
	0.058
	18.2
	16.4
	--
	--

	
	
	平均值
	86
	30
	17.6
	5.9
	69.2
	41.8
	0.90
	0.25
	21.0
	0.044
	18.2
	16.8
	2.12
	2.10

	
	10.15
	第一次
	98
	30
	23.6
	7.0
	53.4
	41.2
	0.96
	0.42
	20.3
	0.086
	18.5
	17.2
	--
	--

	
	
	第二次
	93
	33
	18.9
	6.9
	53.7
	42.1
	0.99
	0.39
	20.6
	0.115
	18.1
	17.0
	--
	--

	
	
	第三次
	85
	39
	17.5
	5.9
	53.7
	41.6
	0.95
	0.40
	21.1
	0.086
	17.9
	16.5
	--
	--

	
	
	第四次
	85
	26
	15.3
	4.9
	54.2
	42.0
	1.13
	0.50
	21.5
	0.144
	18.6
	17.6
	--
	--

	
	
	平均值
	90
	32
	17.6
	6.2
	53.8
	41.7
	1.01
	0.43
	20.9
	0.108
	18.3
	17.0
	2.15
	2.12

	
	10.16
	第一次
	90
	33
	23.7
	5.3
	66.2
	42.6
	0.93
	0.38
	20.3
	0.058
	18.2
	16.8
	--
	--

	
	
	第二次
	88
	34
	18.3
	5.0
	63.1
	42.9
	0.93
	0.39
	21.1
	0.086
	18.5
	17.1
	--
	--

	
	
	第三次
	89
	27
	22.5
	5.1
	65.4
	41.8
	0.91
	0.39
	19.9
	0.086
	19.1
	18.3
	--
	--

	
	
	第四次
	87
	29
	19.8
	4.9
	63.9
	41.5
	0.92
	0.39
	20.6
	0.115
	17.8
	16.5
	--
	--

	
	
	平均值
	88
	31
	21.1
	5.1
	64.6
	42.2
	0.92
	0.39
	20.5
	0.086
	18.4
	17.2
	2.10
	2.08

	
	平均值
	88
	31
	18.8
	5.7
	62.5
	41.9
	0.94
	0.36
	20.8
	0.079
	18.3
	17.0
	2.12
	2.10

	
	处理效率%
	64.8
	69.6
	33.0
	61.7
	99.6
	--
	--

	标准限值
	60
	10
	250
	1
	10
	--
	--

	达标率%
	100
	100
	100
	100
	100
	--
	--

	达标情况
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	--
	--

	备注
	“ND”表示未检出


监测结果表明，1#各检测项目日均值均小于《太钢动力介质质量控制指标 循环水质质量控制指标》中标准限值，2#点各检测项目日均值均小于《城市污水再生利用-工业用水水质》(GB19923-2005)表1标准限值和。










8.4噪声监测结果

8.4.1噪声监测内容

监测点位设置在厂界四周及赵道峪村，共布设8个测点。噪声监测点位和频次见表8.4-1。噪声监测点位见图6.1-1。

表8.4-1          　　         噪 声 监 测 内 容

	测试内容
	监测点位
	监测内容
	测试频次
	测试要求

	噪声
	厂界四周
	厂界四周共8个点 
	连续2天，每天昼、夜各1次
	全厂生产正常，运行负荷达75%以上


8.4.2噪声监测结果及分析

监测期间，本项目厂界噪声昼间等效声级介于44.3dB（A）-53.8dB（A），夜间等效声级介于36.4dB（A）-44.8dB（A），依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，昼、夜间噪声达标率均为100%；监测结果详见表8.4-2。

表8.4-2                   厂界噪声监测结果一览表           单位：dB(A)

	点位编号
	昼间
	夜间

	
	10-14
	10-15
	10-14
	10-15

	1#
	47.5
	48.9
	39.2
	38.4

	2#
	44.3
	46.1
	37.4
	38.7

	3#
	46.6
	47.1
	36.7
	36.4

	4#
	48.4
	50.4
	38.1
	38.5

	5#
	51.6
	51.0
	41.3
	42.0

	6#
	53.8
	53.7
	44.0
	44.8

	7#
	52.0
	52.5
	41.6
	42.5

	8#
	50.3
	49.8
	39.8
	40.1

	标准限值
	60
	50

	达标率
	100%
	100%


8.5工程外排污染总量情况
	污染物
	生产环保设施
	年作业

时间（h）
	排放速率（kg/h）
	年排放量（t/a）
	年排放总量（t/a）
	总量要求（t/a）
	备注

	SO2
	钢渣超细粉生产线
热风炉出口
	14×330
	0.240
	1.11
	2.73
	3.1
	本次监测值

	
	不锈钢尾渣干燥生产线
	1#回转干燥窑出口
	
	0.305
	1.41
	
	
	

	
	
	2#小干燥窑出口
	
	0.045
	0.21
	
	
	

	NOx
	钢渣超细粉生产线
热风炉出口
	
	1.03
	4.76
	13.9
	31.7
	

	
	不锈钢尾渣干燥生产线
	1#回转干燥窑
	
	1.72
	7.95
	
	
	

	
	
	2#小干燥窑出口
	
	0.262
	1.21
	
	
	


	污染物
	生产环保设施
	年作业

时间（h）
	排放速率（kg/h）
	年排放量（t/a）
	年排放总量（t/a）
	总量要求（t/a）
	备注

	粉尘
	不锈钢尾渣湿
选生产线出口
	14×330
	1.18
	5.45
	74.3
	143.4
	本次监测值

	
	碳钢尾渣破碎处理线袋式除尘器出口
	一级筛分
	
	0.567
	5.87
	
	
	

	
	
	二级筛分
	
	0.323
	
	
	
	

	
	
	成品筛分
	
	0.331
	
	
	
	

	
	
	1#成品仓
	1×330
	0.206
	
	
	
	

	
	
	2#成品仓
	
	0.233
	
	
	
	

	
	
	3#成品仓
	
	0.248
	
	
	
	

	
	钢渣肥料生产线袋式除尘器出口
	14×330
	5.55
	25.6
	
	
	

	
	不锈钢尾渣干燥生产线袋式除尘器
	1#回转干燥窑
	
	3.02
	18.2
	
	
	

	
	
	2#小干燥窑出口
	
	0.437
	
	
	
	

	
	
	1#料仓
	8×330
	0.190
	
	
	
	

	
	
	2#料仓
	
	0.209
	
	
	
	

	
	
	3#料仓
	
	0.199
	
	
	
	

	
	
	4#料仓
	
	0.234
	
	
	
	

	
	路基生产线旋风
除尘器出口
	14×330
	0.098
	0.453
	
	
	

	
	钢渣超细粉生产线
	1#转运筛分
	
	0.186
	18.7
	
	
	

	
	
	2#渣粉库
	8×330
	0.171
	
	
	
	

	
	
	3#渣粉库
	
	0.196
	
	
	
	

	
	
	4#渣粉库
	14×330
	0.281
	
	
	
	

	
	
	5#渣粉库
	
	0.314
	
	
	
	

	
	
	热风炉
	
	2.34
	
	
	
	

	
	
	球磨机
	
	0.711
	
	
	
	


依据太原市环境保护局“关于山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目污染物排放总量控制指标的批复意见”（并环量核【2011】017号）。本项目总量指标SO23.1吨/年，粉尘143.4吨/年，氮氧化物31.7吨/年。本次验收监测期间，实测各指标的排放总量分别为：SO22.73吨/年，粉尘74.3吨/年，NOx13.9吨/年，SO2、粉尘、氮氧化物总量全部达到太原市环境保护局的总量指标考核要求。
9 环境管理检查
9.1“三同时”执行情况
本项目建设前进行了环境影响评价，履行了环保审批手续，环境影响评价报告、环保审批手续完整，各种资料齐全，环境保护设施和主体工程基本做到同时设计、同时施工、同时投入使用。
9.2企业环保机构建设
山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目属于太钢集团公司统一管理。山西太钢哈斯科科技有限公司环保机构健全，董事长对本厂环境保护工作全面负责。下设主管副经理，分管具体的环境保护工作。环境保护管理部门设置在安全环保部，负责环保工作等；负责对全员培训工作及岗位训练,环保项目的水、气、噪声源的监测。

依据实际情况，制定了《山西太钢哈斯科科技有限公司环境保护管理办法》、《山西太钢哈斯科科技有限公司工业卫生管理办法》、《山西太钢哈斯科科技有限公司突发环境事故应急预案》、《除尘系统设备设施运行制度》等一系列完整的环保管理规章制度。认真开展环保技术监督。各环保设施的运行岗位设立了设备运行记录；环保设施的检修岗位设立了设备检修维护台帐，认真保存所有记录、表单、台帐等，将环保管理具体责任落实到人。

9.3环境管理制度建设
企业环保管理制度及执行情况见表9.3-1。

表9.3-1   企业环保管理制度及执行情况

	序号
	检查内容
	环保管理制度及执行情况

	1
	是否有明确健全的环境管理制度，执行情况如何
	有，基本按照环境管理制度执行

	2
	环境管理有是否纳入企业生产管理考核体系，执行情况如何
	环境管理纳入企业管理考核体系，执行情况较好

	3
	有无环保生产制度和防止污染事故应急措施
	编制完成了突发环境事件应急预案


9.4固体废物贮存、处置情况
1、浊循环水系统沉泥
全部回用于生产配料。
2、除尘器系统收尘灰
全部回用与生产配料或直接作为产品。

3、生活污水处理污泥、生活垃圾

运往侯村乡垃圾填埋场填埋处置。
4、由于受市场和季节影响，部分钢渣送太原德鑫洁美固废填埋有限公司处置
9.5排污口规范化检查情况

1、经现场检查，排气筒高度均能达到标准要求，具体排气筒高度见表9.5-1。

表9.5-1         废气排气筒高度一览表

	序号
	污染源名称
	排气筒高度（m）
	标准（环评）要求（m）
	完成情况

	FQ1
	不锈钢尾渣湿选生产线
	15
	15
	达到要求

	FQ2
	碳钢尾渣破碎处理线
	颚式破碎、一筛
	15
	15
	达到要求

	FQ3
	
	圆锥破碎、二筛
	15
	15
	达到要求

	FQ4
	
	圆锥破碎、成品筛
	15
	15
	达到要求

	FQ5
	
	1#成品仓
	15
	15
	达到要求

	FQ6
	
	2#成品仓
	15
	15
	达到要求

	FQ7
	
	3#成品仓
	15
	15
	达到要求

	FQ8
	不锈钢尾渣干燥生产线
	1#回转干燥窑
	20
	15
	达到要求

	FQ9
	
	2#干燥窑
	20
	15
	达到要求

	FQ10
	
	1#料仓
	40
	15
	达到要求

	FQ11
	
	2#料仓
	40
	15
	达到要求

	FQ12
	
	3#料仓
	40
	15
	达到要求

	FQ13
	
	4#料仓
	40
	15
	达到要求

	FQ14
	钢渣肥料生产线
	20
	15
	达到要求

	FQ15
	钢渣超细粉生产线
	1#原料转运筛分
	25
	15
	达到要求

	FQ16
	
	2#渣粉库
	25
	15
	达到要求

	FQ17
	
	3#渣粉库
	25
	15
	达到要求

	FQ18
	
	4#渣粉库
	45
	15
	达到要求

	FQ19
	
	5#渣粉库
	45
	15
	达到要求

	FQ20
	
	热风炉
	25
	15
	达到要求

	FQ21
	
	球磨机
	25
	15
	达到要求


2、不锈钢渣湿选废水处理系统和生活污水处理系统进出口均有明显的标识。
9.6绿化、生态恢复措施及恢复情况

绿化是企业环境保护的重要内容，是建立文明、清洁花园式工厂的重要组成。因此绿化应纳入工程中重要内容，并在总图布置阶段进行规划。

本工程充分利用植物对污染物的净化作用，通过植树造林来治理大气污染，美化环境。厂区、车间原、辅材料、产品堆放整齐有序，厂区、车间环境清洁美观，厂区绿化覆盖率达28%以上，厂区环境优美。
10环境风险防范与污染事故应急预案
10.1环境风险源调查

山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目环境风险防范应重点关注消防水外排、除尘系统故障、浓缩池、循环水池泄漏引起的突发环境事件。故企业要做好厂区各设施的维护与管理，提高操作技术水平，严格按照操作规程运行，最大限度的降低最周围环境的影响。
10.2环境风险防范及应急措施

（1）按照环评要求进行了消防安全设计，落实了消防安全防火措施，厂区配备了灭火装置。

（2）若发生消防事件，待事故控制之后，对于厂区内的消防水可先将其排入厂区的消防事故水池，应急监测组对消防水中含有的物料进行监测。
（3）若发生除尘器故障事件，首先视情况局部或全部停车，减少烟尘排放量，然后维修人员到场，根据操作人员描述情况，对除尘系统进行检查，找出故障点，最后维修工作完成后，先空车试运行，确信正常后，投料运行。

（4）若发现浓缩池、循环水池泄漏，立即停车，停止向发生泄漏的池中排水，对发生泄漏的水池进行倒池，将水池中的水泵入其它同类型水池，最后对池底进行检查，找出泄漏点，对其进行维修，维修工作完成后，再投入生产
（5）企业于2015年编制完成了《山西太钢哈斯科科技有限公司突发环境事件应急预案》，并已在太原市民营经济开发区环保局备案，备案编号1401040002015003。
	
	


11 公众意见调查

11.1调查目的

众意见调查是建设项目环境影响调查工作的重要内容之一，也是建设项目环境影响调查的重要方法和手段。通过公众意见调查，可以定性了解建设项目在不同时期存在的各方面影响，特别是可以发现施工期曾经存在的社会、环境影响问题及目前可能遗留问题；配合现场勘查、文件资料核实工作，也可检查环评、设计及其批复所提出环保措施的落实情况；同时，有助于明确和分析运营期公众关心的热点问题，为改进已有环保措施和提出补救措施提供基础。

本次调查主要针对工程运营过程中的环境保护措施的落实情况及项目周边的居民就项目运行期对环境及生活的影响情况进行了调查。

11.2调查对象、方法和内容

本次调查采用发放问卷形式，就周边居民普遍关注的环境问题广泛地征求了被调查者的意见。将印好的调查表选择不同年龄代表随机发放到被调查人员手中，当场填写，同时对公众反映的问卷以外的问题做好记录。调查共发放调查问卷60份，收回问卷60份。

本次公众参与调查主要针对厂区周边的村庄，调查范围包括赵庄村、辉家沟、侯村。
表11.2-1  公众意见调查表
	村庄
	赵庄村
	辉家沟
	侯村

	调查人数（人）
	20
	20
	20

	所占比例（%）
	33
	33
	34


11.3调查结果统计与分析
本次公众意见调查发表60份，收回60份，收回率为100%。调查结果见表11.3-1。

表11.3-1  公众意见调查结果统计表
	调查内容
	意见
	人数
	比例（%）

	是否烟尘排放情况严重
	经常有
	0
	0

	
	偶然有
	0
	0

	
	没有
	60
	100

	是否在厂区周围经常闻到刺激性气味
	经常有
	0
	0

	
	偶然有
	0
	0

	
	没有
	60
	100

	厂区周围是否有废渣乱堆乱放的情况
	经常有
	0
	0

	
	偶然有
	0
	0

	
	没有
	60
	100

	是否有废水外排现象
	经常见到
	0
	0

	
	偶然见到
	0
	0

	
	没有
	60
	100

	企业投产以来噪声是否对您的生活产生影响
	经常听到
	0
	0

	
	偶然听到
	0
	0

	
	没有
	60
	100

	你对该企业环保工作的总评价是
	满意
	52
	86.7

	
	较满意
	5
	8.3

	
	不满意
	0
	0

	
	无所谓
	3
	5


由表11.3-1可以得出公众意见的调查结果： 95%的被调查公众对该企业的环保工作总体评价是满意和较满意，5%的被调查公众对该企业的环保工作总体评价是无所谓。

12 结论与建议

12.1工程概况

2011年4月15日，山西省人民政府国有资产监督管理委员会以晋国资改革函【2011】137号文件同意项目设立，2011年9月，太原市环境科学研究设计院编制完成了《山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目环境影响报告书》。2011年11月17日，山西省环保厅以晋环函【2011】2568号文件《关于山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目环境影响报告书的批复》对项目环境影响报告书予以批复。项目于2012年4月开工建设，2014年8月建成，并提出试生产申请，2014年8月25日，太原市民营经济开发区环保局下发了《关于同意山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目转入试生产的批复》（民营环函【2014】16号），目前工程配套的环保设施基本建成并投入运行，试生产期间主要生产设备及环保设施运行正常，基本具备了竣工验收监测的条件。
工程建设主要内容包括生产厂房，综合楼、办公楼、职工宿舍以及生产配套公用站房等。设计规模为钢渣尾渣处理150万吨每年，实际生产规模125万吨每年。项目总投资46709万元，环保投资5828万元，环保投资占总投资的比例为10.8%。
12.2监测结论

	序号
	监测内容
	监测项目
	监测结果
	标准限值
	达标情况
	达标率

	1
	不锈钢尾渣湿选生产线
	颗粒物
	21.6～27.4 mg/Nm3
	120 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.945～1.47kg/h
	3.5 kg/h
	达标
	100%

	2
	碳钢尾渣破碎处理线
	颗粒物
	29.3～31.3 mg/Nm3
	120 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.549～0.594kg/h
	3.5 kg/h
	达标
	100%

	
	
	
	29.2～37.8 mg/Nm3
	120 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.285～0.359kg/h
	3.5 kg/h
	达标
	100%

	
	
	
	29.8～35.7 mg/Nm3
	120 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.285～0.370kg/h
	3.5 kg/h
	达标
	100%

	
	
	
	28.8～37.5 mg/Nm3
	120 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.175～0.232kg/h
	3.5 kg/h
	达标
	100%

	
	
	
	31.4～37.2 mg/Nm3
	120 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.211～0.256kg/h
	3.5 kg/h
	达标
	100%

	
	
	
	35.5～40.4 mg/Nm3
	120 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.228～0.260kg/h
	3.5 kg/h
	达标
	100%

	3
	不锈钢尾渣干燥生产线
	颗粒物
	27.8～30.0 mg/Nm3
	50 mg/Nm3, 30 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	2.66～3.43kg/h
	/
	--
	--

	
	
	SO2
	2.26～3.67 mg/Nm3
	200 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.228～0.399 kg/h
	/
	--
	--

	
	
	NOx
	13.6～18.6 mg/Nm3
	800 mg/Nm3、400 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	1.46～1.91kg/h
	/
	--
	--


	序号
	监测内容
	监测项目
	监测结果
	标准限值
	达标情况
	达标率

	3
	不锈钢尾渣干燥生产线
	颗粒物
	24.9～29.7mg/Nm3
	50 mg/Nm3, 30 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.390～0.474kg/h
	/
	--
	--

	
	
	SO2
	2.29～3.58 mg/Nm3
	200 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.035～0.053 kg/h
	/
	--
	--

	
	
	NOx
	13.9～19.3 mg/Nm3
	800 mg/Nm3、400 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.213～0.300kg/h
	/
	--
	--

	
	
	颗粒物
	26.3～30.2 mg/Nm3
	120 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.177～0.209kg/h
	39 kg/h
	达标
	100%

	
	
	
	27.5～32.2 mg/Nm3
	120 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.193～0.224 kg/h
	39 kg/h
	达标
	100%

	
	
	
	26.7～31.3 mg/Nm3
	120 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.178～0.221kg/h
	39 kg/h
	达标
	100%

	
	
	
	27.3～34.3 mg/Nm3
	120 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.208～0.257kg/h
	39 kg/h
	达标
	100%

	4
	钢渣肥料生产线
	颗粒物
	40.7～47.2 mg/Nm3
	120 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	5.14～6.08kg/h
	5.9kg/h
	达标
	100%

	5
	钢渣超细粉生产线
	颗粒物
	25.6～32.9 mg/Nm3
	50 mg/Nm3, 30 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	2.14～2.75kg/h
	/
	--
	--

	
	
	SO2
	2.10～4.43 mg/Nm3
	200 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.177～0.433 kg/h
	/
	--
	--

	
	
	NOx
	10.6～15.3 mg/Nm3
	800 mg/Nm3、400 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.911～1.24kg/h
	/
	--
	--

	
	
	颗粒物
	32.8～39.4 mg/Nm3
	120 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.688～0.776kg/h
	14.4 kg/h
	达标
	100%

	
	
	
	29.8～38.5 mg/Nm3
	120 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.162～0.224kg/h
	14.4 kg/h
	达标
	100%

	
	
	
	28.2～33.3 mg/Nm3
	120 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.154～0.187kg/h
	14.4 kg/h
	达标
	100%

	
	
	
	32.2～39.7 mg/Nm3
	120 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.176～0.220kg/h
	49.5 kg/h
	达标
	100%

	
	
	
	30.7～37.8 mg/Nm3
	120 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.248～0.302kg/h
	49.5 kg/h
	达标
	100%

	
	
	
	30.4～39.1 mg/Nm3
	120 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.268～0.344kg/h
	14.4 kg/h
	达标
	100%

	6
	路基生产线
	颗粒物
	20.8～28.4 mg/Nm3
	120 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	
	0.082～0.116kg/h
	3.5 kg/h
	达标
	100%


	序号
	监测内容
	监测项目
	监测结果
	标准限值
	达标情况
	达标率

	7
	厂界无组织
	颗粒物
	0.078～0.197 mg/Nm3
	1.0 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	SO2
	0.015～0.034 mg/Nm3
	0.40 mg/Nm3
	达标
	100%

	
	
	NO2
	0.022～0.054 mg/Nm3
	0.12 mg/Nm3
	达标
	100%

	8
	厂界噪声
	等效声级
	昼间44.3～53.8dB(A)
	60dB(A)
	达标
	100%

	
	
	
	夜间36.4～44.8dB(A)
	50dB(A)
	达标
	100%

	9
	不锈钢渣湿选废水处理系统
	水温
	35.8～36.5℃
	35-40℃
	达标
	100%

	
	
	pH
	10.19～10.53
	8-11
	达标
	100%

	
	
	SS
	8～15 mg/L
	50mg/L
	达标
	100%

	
	
	浊度
	1～3 NTU
	10NTU
	达标
	100%

	
	
	电导率
	0.418～0.541ms/cm
	0.6ms/cm
	达标
	100%

	
	
	总油
	2.02～2.78 mg/L
	10mg/L
	达标
	100%

	
	
	总铁
	0.032～0.046 mg/L
	5mg/L
	达标
	100%

	
	
	氯化物
	107～244 mg/L
	500mg/L
	达标
	100%

	
	
	总硬度
	248～318mg/L
	400mg/L
	达标
	100%

	10
	生活污水处理系统
	pH
	7.96～8.02
	6.5-8.5
	达标
	100%

	
	
	SS
	14～30 mg/L
	--
	达标
	100%

	
	
	COD
	26～39mg/L
	60mg/L
	达标
	100%

	
	
	BOD5
	4.7～7.4 mg/L
	10mg/L
	达标
	100%

	
	
	石油类
	0.47～0.81 mg/L
	1mg/L
	达标
	100%

	
	
	余氯
	0.08～0.16 mg/L
	≥0.05mg/L
	达标
	100%

	
	
	总磷
	0.25～0.50 mg/L
	1mg/L
	达标
	100%

	
	
	氨氮
	0.029～0.115mg/L
	10mg/L
	达标
	100%

	
	
	LAS
	未检出
	0.5mg/L
	达标
	100%

	
	
	硫酸盐
	41.1～42.9 mg/L
	250mg/L
	达标
	100%

	
	
	粪大肠菌群
	(4.6～7.0)×102个/L
	2000个/L
	达标
	100%


12.3环境风险防范设施和应急措施
企业按照环评要求进行了消防安全设计，落实了消防安全防火措施，厂区配备了灭火装置。
12.4环境管理情况
建设单位执行了建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，建立健全了环保管理机构和相关制度，有效地保证了各项环保措施和设施的落实。
12.5公众意见调查
60位被调查者中95%的被调查公众对该企业的环保工作总体评价是满意和较满意，仅5%的被调查公众对该企业的环保工作总体评价是无所谓。
12.6工程污染物排放总量分析

依据太原市环境保护局“关于山西太钢哈斯科科技有限公司钢渣综合利用项目污染物排放总量控制指标的批复意见”（并环量核【2011】017号）。本项目总量指标SO23.1吨/年，粉尘143.4吨/年，氮氧化物31.7吨/年。本次验收监测期间，实测各指标的排放总量分别为：SO22.73吨/年，粉尘74.3吨/年，NOx13.9吨/年，SO2、粉尘、氮氧化物总量全部达到太原市环境保护局的总量指标考核要求。
12.7建议
（1）加强管理，规范运行记录台账，委派专人进行监管和维修，确保各种管理制度的执行与各种环保设施的稳定运行，实现长期稳定达标排放。
（2）对厂区内未硬化场地应加强洒水抑尘，对碳钢破碎卸料口处应加装帆布软管，以减少卸料时二次扬尘，进一步加强厂区内的绿化、美化工作。

（3）对各除尘设施进行定期维护，发现问题及时解决。
图2.1-1    区域地理位置图





项目所在地

































































不锈钢钢渣湿选线工艺流程图





























余热空气150℃，排空





               不锈钢钢渣干燥生产线工艺流程图
























































 肥料生产线工艺流程图



















































































钢渣超细粉生产线工艺流程图

















路基生产线工艺流程图











图2.2-1    全厂水平衡示意图(单位：m3/h)





N

















●1#





●0#





▲1#





办公楼





▲2#





8#▲





碳钢破碎线





机修车间





路基线





▲3#





超细粉生产线











干燥线





7#▲





湿选线





不锈钢渣破碎线





▲4#





肥料线





●4#





▲6#





●1#











●3#





●2#





▲表示噪声测点


●表示无组织测点


监测时平均风向为西北风





▲5#





出口测点 


Φ1.2m





4m 





11m 





湿选生产线





除尘器





进口测点 


Φ1.0m





破碎、筛分等车间





布袋除尘器





出口测点


Φ=0.45m





15m





进口测点


Φ=0.50m











出口测点


0.3×0.25m





除尘器





成品仓





15m











 出口测点


Φ2m





 进口测点


Φ2m





回转干燥窑





 袋式除尘器





 15m





5m





 引风机

















17m





3m





 出口测点


Φ0.5m





干燥窑





袋式除尘器





 引风机











出口测点


Φ0.35m





37m





3m





袋式除尘器





进口测点Φ0.35





料仓











出口


Φ2.3m





进口1


Φ1.5m





袋式除尘器





振动流化床烘干机





5m





15m





进口2


Φ0.6m











出口测点


Φ2m





20m





5m





袋式除尘器





进口测点


Φ2m








热风炉

















5m





出口测点


Φ0.6m





袋式除尘器





球磨机





20m





进口测点


Φ0.75m





 引风机











出口测点


0.3×0.25m





除尘器





进口测点


Φ0.35m





25m(45m)

















出口测点


0.3×0.25m





 引风机





进口测点


Φ0.4m





路基生产线





旋风除尘器











进口测点


★





沉淀池





一级生化池





化粪池





生活污水





出水





过滤消毒池





二级生化池





二沉池





厂区集水池





★


出口测点





污泥外运填埋





    8.3-1生活污水处理工艺流程及监测点位示意图





出水





进口测点


★





★


出口测点





生产废水





生产





浓缩池





沉泥回用





    8.3-2生产废水处理工艺流程及监测点位示意图









