附件一
山西太钢不锈钢股份有限公司自行监测结果（污染源监测）
                                                                     公布日期：2014年9月30日                        
	污染源类别
	监测日期
	监测点位
	开展方式
	监测项目
	排放浓度
	标准限值
	排放单位
	是否达标
	超标倍数
	排放方式
	排放去向
	备注

	废水
	2014.09.29
	生活污水处理系统出水口
	手工
	COD
	36.8
	60mg/L
	mg/L
	是
	
	不外排
	
	

	
	
	
	手工
	氨氮
	2.80
	8mg/L
	mg/L
	是
	
	不外排
	
	

	
	2014.09.29
	外排水总棑口
	手工
	COD
	59.3
	60mg/L
	mg/L
	是
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	
	
	手工
	氨氮
	6.35
	8mg/L
	mg/L
	是
	
	处理后排放
	汾河
	


 审核人：陈超                                                                          填表人：张纲
