附件四                 山西太钢不锈钢股份有限公司自行监测结果（污染源监测）
                                                             公布日期：2014年10月10日       
	污染源类别
	监测日期
	监测点位
	开展方式
	监测项目
	排放浓度
	标准限值
	排放单位
	是否达标
	超标倍数
	排放方式
	排放去向
	备注

	废水
	2014.09.03
	外排水总棑口
	手工
	PH值
	7.69
	6-9
	mg/L
	达标
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	悬浮物
	29
	50mg/L
	mg/L
	达标
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	COD
	56.9
	60mg/L
	mg/L
	达标
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	氨氮
	5.44
	8mg/L
	mg/L
	达标
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	石油类
	0.464
	5mg/L
	mg/L
	达标
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	挥发酚
	0.089
	0.5mg/L
	mg/L
	达标
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	总氰化物
	0.0067
	0.5mg/L
	mg/L
	达标
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	总锌
	0.0015L
	2mg/L
	mg/L
	达标
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	总铜
	0.00284
	0.5mg/L
	mg/L
	达标
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	总砷
	0.00348
	0.5mg/L
	mg/L
	达标
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	总镍
	0.0364
	1mg/L
	mg/L
	达标
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	总镉
	0.003L
	0.1mg/L
	mg/L
	达标
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	总汞
	0.000981
	0.05mg/L
	mg/L
	达标
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	总铁
	0.009L
	10mg/L
	mg/L
	达标
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	总铅
	0.015L
	1mg/L
	mg/L
	达标
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	总磷
	0.732
	1mg/L
	mg/L
	达标
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	氟化物
	3.95
	10mg/L
	mg/L
	达标
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	总氮
	9.48
	20mg/L
	mg/L
	达标
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	总铬
	0.004L
	1.5mg/L
	mg/L
	达标
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	六价铬
	0.051
	0.5mg/L
	mg/L
	达标
	
	处理后排放
	汾河
	

	
	2014.09.03
	生活污水处理系统出水口
	手工
	PH值
	7.72
	6-9
	mg/L
	达标
	
	无
	无
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	色度
	5
	30
	mg/L
	达标
	
	无
	无
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	悬浮物
	12
	20mg/L
	mg/L
	达标
	
	无
	无
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	石油类
	0.0287
	3mg/L
	mg/L
	达标
	
	无
	无
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	动植物油
	0.0137
	3mg/L
	mg/L
	达标
	
	无
	无
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	COD
	22.8
	60mg/L
	mg/L
	达标
	
	无
	无
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	氨氮
	5.63
	8mg/L
	mg/L
	达标
	
	无
	无
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	BOD
	4.64
	20mg/L
	mg/L
	达标
	
	无
	无
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	总磷
	0.831
	1mg/L
	mg/L
	达标
	
	无
	无
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	总氮
	8.2
	20mg/L
	mg/L
	达标
	
	无
	无
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	阴离子

表面活性剂
	0.296
	1mg/L
	mg/L
	达标
	
	无
	无
	

	
	2014.09.03
	
	手工
	粪大肠菌群
	110
	104/L
	个/L
	达标
	
	无
	无
	


       审核人：陈超                                                                          填表人：张纲
